## 在线废水
2024.4排污单位基本信息及许可信息公开情况表
（一）基本信息
信息公开单位名称 |  | 陕西大生制药科技有限公司 |  |  | 注册地址 |  | 西安市高新开发区枫叶新都市杰座广场
邮政编码 |  | 710300 |  |  | 生产经营场所地址 |  | 西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路8号
行业类别 |  | 化学药品原料药制造 |  |  | 投产日期 |  | 2016.3
生产经营场所中心经度 |  | 108°39′44.82″ |  |  | 生产经营场所中心纬度 |  | 34°6′9.40″
所在地是否属于重点控制区域 |  | 是 |  |  | 统一社会信用代码 |  | 916100007197891000
技术负责人 |  | 贺向民 |  |  | 联系电话 |  | 13609250236
主要污染物类别 |  | 废气、废水
主要污染物种类 |  | VOCS、COD、氨氮、五日生化需氧量、颗粒物
大气污染物排放形式 |  | 有组织、无组织 |  |  | 废水污染物排放规律 |  | 连续排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
大气污染物排放执行标准名称 |  | 《制药工业大气污染物排放标准》GB37823—2019；《恶臭污染物排放标准》GB14554-93，《陕西省挥发性有机物排放标准》 《陕西省大气污染物排放标准》《锅炉大气污染物排放标准》
水污染物排放执行标准名称 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB31962-2015表1中B级标准；《化学合成类制药工业水污染物排放标准》《污水综合排放标准》
（二）排污许可信息
主要污染物排放情况 | 废水
| 排放口编号 |  | 污染物种类 |  | 许可排放浓度限值
| DW001 |  | COD |  | 500mg/L
| DW001 |  | 悬浮物 |  | 400mg/L
| DW001 |  | PH值 |  | 6-9
| DW001 |  | BOD5 |  | 350mg/L
| DW001 |  | 氨氮 |  | 45mg/L
| DW001 |  | 总氮（以N计） |  | 60 mg/L
| DW001 |  | 总磷（以P计） |  | 5 mg/L
| DW001 |  | 色度 |  | 64
| DW001 |  | 总铜 |  | 2mg/L
| DW001 |  | 总锌 |  | 5 mg/L
| DW001 |  | 硫化物 |  | 1 mg/L
| DW001 |  | 挥发酚 |  | 1 mg/L
| DW001 |  | 硝基苯类 |  | 5 mg/L
| DW001 |  | 苯胺类 |  | 5 mg/L
| DW001 |  | 总氰化物 |  | 0.5 mg/L
| DW001 |  | 二氯甲烷 |  | /
| DW001 |  | 总有机碳 |  | /
| DW001 |  | 急性毒性 |  | /
废气
| 排放口编号 |  | 污染物种类 |  | 许可排放浓度限值
| DA001 |  | 颗粒物 |  | 20mg/Nm3
| DA002 |  | 颗粒物 |  | 20mg/Nm3
| DA003 |  | 挥发性有机物 |  | 60mg/Nm3
| DA003 |  | 丙酮 |  | 60mg/Nm3
| DA004 |  | 臭气浓度 |  | 2000
| DA004 |  | 挥发性有机物 |  | 60mg/Nm3
| DA006(排污许可证为DA005） |  | 挥发性有机物 |  | 60mg/Nm3
| DA006(排污许可证为DA005） |  | 甲醇 |  | 60mg/Nm3
| DA005(排污许可证为DA006） |  | 颗粒物 |  | 20mg/Nm3
| DA008(排污许可证为DA007） |  | 氮氧化物 |  | 50mg/Nm3
| DA008(排污许可证为DA007） |  | 二氧化硫 |  | 30mg/Nm3
| DA008(排污许可证为DA007） |  | 林格曼黑度 |  | 1级
| DA008(排污许可证为DA007） |  | 颗粒物 |  | 10mg/Nm3
2024年 5月
时间 | PH值 | CODcr | NH3-N | 累计流量 | 水温 | 备注
|  | (mg/l) | (mg/l) | (m³) | (℃)
1日 | 7.6285 | 182.6505 | 3.3949 | 0 | 20.2141
2日 | 7.7316 | 182.6505 | 3.3949 | 0 | 19.9191
3日 | 7.7612 | 182.6505 | 3.3949 | 0 | 19.0555
4日 | 7.7944 | 182.6505 | 3.3949 | 0 | 18.2773
5日 | 7.7994 | 182.6505 | 3.3949 | 0 | 19.3919
6日 | 7.6206 | 148.9375 | 4.2049 | 19 | 20.1448
7日 | 7.6364 | 155.8742 | 1.3746 | 22 | 21.888
8日 | 7.6072 | 160.1483 | 1.1527 | 28 | 23.0124
9日 | 7.5336 | 168.8401 | 0.8185 | 34 | 23.5546
10日 | 7.5677 | 142.3777 | 1.1242 | 37 | 23.9432
11日 | 7.5532 | 120.3026 | 0.8933 | 33 | 23.9713
12日 | 7.5498 | 103.9375 | 1.3318 | 29 | 24.0424
13日 | 7.5244 | 99.47 | 0.9854 | 35 | 24.6131
14日 | 7.5017 | 111.5016 | 0.7964 | 28 | 24.861
15日 | 7.526 | 104.2129 | 1.0265 | 22 | 25.2452
16日 | 7.5545 | 107.2501 | 1.4757 | 31 | 25.7105
17日 | 7.4995 | 88.3498 | 1.5693 | 34 | 25.9926
18日 | 7.4808 | 73.7298 | 1.4016 | 28 | 25.7986
19日 | 7.5438 | 65.1364 | 1.6004 | 21 | 26.0448
20日 | 7.5683 | 78.6684 | 1.852 | 24 | 26.3559
21日 | 7.5514 | 91.8135 | 1.5128 | 31 | 26.6757
22日 | 7.5262 | 98.257 | 1.5439 | 28 | 26.6025
23日 | 7.5052 | 72.8046 | 1.0617 | 27 | 26.8249
24日 | 7.4366 | 93.5265 | 0.9629 | 31 | 26.0109
25日 | 7.4991 | 96.8038 | 0.9757 | 22 | 25.5537
26日 | 7.5673 | 73.5484 | 1.2083 | 19 | 25.096
27日 | 7.6325 | 68.8835 | 1.688 | 27 | 26.282
28日 | 7.6845 | 61.5409 | 2.1161 | 35 | 26.1877
29日 | 7.7042 | 93.9446 | 1.7171 | 34 | 24.7336
30日 | 7.7297 | 63.0988 | 0.7928 | 32 | 24.709
31日 | 7.7223 | 53.4127 | 0.8096 | 27 | 25.1802
有效月均值 | 7.5981 | 99.8604 | 1.3845 | 23.8065 | 24.061

## 手工废水
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 样品 | 月度监测 |  | 季度监测 | [11 empty] | 半年监测
|  |  |  | 总磷 | 总氮 | BOD5 | SS | 急性毒性 | 总铜 | 总有机碳 | 总氰化物 | 硝基苯类 | 色度 | 总锌 | 挥发酚 | 二氯甲烷 | 苯胺类 | 硫化物
5月 | DW001 | 2024-05-22 | 样1 | 4.55 | 6.32 | 53.2 | 30 | 0.05 | 0.05L | 6.1 | 0.004 | ≤5 | 5 | 0.05L | 0.021 | 0.5L | 0.42
|  |  | 样2 | 4.45 | 6.07 | 55.2 | 31 | 0.05 | 0.05L | 4.7 | 0.004 | ≤5 | 5 | 0.05L | 0.024 | 0.5L | 0.39
|  |  | 样3 | 4.52 | 6.4 | 51.2 | 28 | 0.05 | 0.05L | 4.4 | 0.003 | ≤5 | 5 | 0.05L | 0.02 | 0.5L | 0.41
|  |  | 样4 | 4.47 | 6.18 | 49.2 | 30 | 0.05 | 0.05L | 4 | 0.004 | ≤5 | 5 | 0.05L | 0.025 | 0.5L | 0.4
|  |  | 平均值 | 4.5 | 6.27 | 52.5 | 30 | 0.05 | 0.05L | 4.8 | 0.004 | ≤5 | 5 | 0.05L | 0.022 | 0.5L | 0.4

## 废气
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口
|  |  |  | 流速（m/s） | 测试点面积（m2） | 流量（Nm3/h） |  | 颗粒物(mg/Nm3） |  |  | 挥发性有机物(mg/Nm3） |  |  | 臭气浓度(mg/Nm3） |  |  | 丙酮(mg/Nm3） |  |  | 甲醇(mg/Nm3） |  |  | 氮氧化物 |  |  | 二氧化硫
[6 empty] | 计算值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值
5月 | DA001 | 2024-05-25 | / | 17 | 0.069 | 3600 | 3381 | 1.1 |  | 1.17
|  |  |  | 15.4 |  | 3281 |  | 1.3
|  |  |  | 15.5 |  | 3262 |  | 1.1
| DA003 | 2024-05-23 | / | 7 | 0.0707 | 1511 | 1517.6667 |  |  |  | 49.9 |  | 49.2333 |  |  |  | <0.01 |  | <0.01
|  |  |  | 7 |  | 1512 |  |  |  |  | 49 | [5 empty] | <0.01
|  |  |  | 7.1 |  | 1530 |  |  |  |  | 48.8 | [5 empty] | <0.01
| DA004 | 2024-05-25 | / | 5.6 | 0.0707 | 1222 | 1207.3333 |  |  |  | 2.17 |  | 2.3267
|  |  |  | 5.7 |  | 1246 |  |  |  |  | 2.43
|  |  |  | 5.3 |  | 1154 |  |  |  |  | 2.38
| DA005 | 2024-05-25 | / | 5.86 | 0.105 | 1881 | 1894.3333 | 1.2 |  | 1.2
|  |  |  | 5.85 |  | 1883 |  | 1.2
|  |  |  | 5.95 |  | 1919 |  | 1.2
| DA006 | 2024-05-23 | / | 5.1 | 0.0962 | 1485 | 1485.6667 |  |  |  | 15.3 |  | 14.8667 | [6 empty] | 11.8 |  | 11.1333
|  |  |  | 5 |  | 1450 |  |  |  |  | 14.5 | [8 empty] | 10.1
|  |  |  | 5.2 |  | 1522 |  |  |  |  | 14.8 | [8 empty] | 11.5
| DA008 | 2024-05-23 | / | 1.67 | 0.1257 | 556 | 555.3333 | [15 empty] | 11 | 19 | 21
|  |  |  | 1.66 |  | 557 | [16 empty] | 13 | 23
|  |  |  | 1.68 |  | 553 | [16 empty] | 12 | 22