## 在线废水
2024.4排污单位基本信息及许可信息公开情况表
（一）基本信息
信息公开单位名称 |  | 陕西大生制药科技有限公司 |  |  | 注册地址 |  | 西安市高新开发区枫叶新都市杰座广场
邮政编码 |  | 710300 |  |  | 生产经营场所地址 |  | 西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路8号
行业类别 |  | 化学药品原料药制造 |  |  | 投产日期 |  | 2016.3
生产经营场所中心经度 |  | 108°39′44.82″ |  |  | 生产经营场所中心纬度 |  | 34°6′9.40″
所在地是否属于重点控制区域 |  | 是 |  |  | 统一社会信用代码 |  | 916100007197891000
技术负责人 |  | 贺向民 |  |  | 联系电话 |  | 13609250236
主要污染物类别 |  | 废气、废水
主要污染物种类 |  | VOCS、COD、氨氮、五日生化需氧量、颗粒物
大气污染物排放形式 |  | 有组织、无组织 |  |  | 废水污染物排放规律 |  | 连续排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
大气污染物排放执行标准名称 |  | 《制药工业大气污染物排放标准》GB37823—2019；《恶臭污染物排放标准》GB14554-93，《陕西省挥发性有机物排放标准》 《陕西省大气污染物排放标准》《锅炉大气污染物排放标准》
水污染物排放执行标准名称 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB31962-2015表1中B级标准；《化学合成类制药工业水污染物排放标准》《污水综合排放标准》
（二）排污许可信息
主要污染物排放情况 | 废水
| 排放口编号 |  | 污染物种类 |  | 许可排放浓度限值
| DW001 |  | COD |  | 500mg/L
| DW001 |  | 悬浮物 |  | 400mg/L
| DW001 |  | PH值 |  | 6-9
| DW001 |  | BOD5 |  | 350mg/L
| DW001 |  | 氨氮 |  | 45mg/L
| DW001 |  | 总氮（以N计） |  | 60 mg/L
| DW001 |  | 总磷（以P计） |  | 5 mg/L
| DW001 |  | 色度 |  | 64
| DW001 |  | 总铜 |  | 2mg/L
| DW001 |  | 总锌 |  | 5 mg/L
| DW001 |  | 硫化物 |  | 1 mg/L
| DW001 |  | 挥发酚 |  | 1 mg/L
| DW001 |  | 硝基苯类 |  | 5 mg/L
| DW001 |  | 苯胺类 |  | 5 mg/L
| DW001 |  | 总氰化物 |  | 0.5 mg/L
| DW001 |  | 二氯甲烷 |  | /
| DW001 |  | 总有机碳 |  | /
| DW001 |  | 急性毒性 |  | /
废气
| 排放口编号 |  | 污染物种类 |  | 许可排放浓度限值
| DA001 |  | 颗粒物 |  | 20mg/Nm3
| DA002 |  | 颗粒物 |  | 20mg/Nm3
| DA003 |  | 挥发性有机物 |  | 60mg/Nm3
| DA003 |  | 丙酮 |  | 60mg/Nm3
| DA004 |  | 臭气浓度 |  | 2000
| DA004 |  | 挥发性有机物 |  | 60mg/Nm3
| DA006(排污许可证为DA005） |  | 挥发性有机物 |  | 60mg/Nm3
| DA006(排污许可证为DA005） |  | 甲醇 |  | 60mg/Nm3
| DA005(排污许可证为DA006） |  | 颗粒物 |  | 20mg/Nm3
| DA008(排污许可证为DA007） |  | 氮氧化物 |  | 50mg/Nm3
| DA008(排污许可证为DA007） |  | 二氧化硫 |  | 30mg/Nm3
| DA008(排污许可证为DA007） |  | 林格曼黑度 |  | 1级
| DA008(排污许可证为DA007） |  | 颗粒物 |  | 10mg/Nm3
2024年 6月
时间 | PH值 | CODcr | NH3-N | 累计流量 | 水温 | 备注
|  | (mg/l) | (mg/l) | (m³) | (℃)
1日 | 7.7238 | 47.3493 | 1.1513 | 20 | 24.7257
2日 | 7.737 | 40.5627 | 0.6117 | 29 | 23.9986
3日 | 7.7266 | 40.7184 | 0.6293 | 31 | 24.2804
4日 | 7.7357 | 49.5164 | 0.4927 | 30 | 24.535
5日 | 7.7856 | 44.8796 | 0.6649 | 29 | 24.9481
6日 | 7.8427 | 43.3525 | 0.3839 | 28 | 25.0624
7日 | 7.8517 | 43.0407 | 0.6083 | 29 | 25.3412
8日 | 7.8458 | 43.7315 | 0.5693 | 33 | 25.4721
9日 | 7.8668 | 37.7967 | 0.628 | 22 | 24.9648
10日 | 7.884 | 31.5002 | 0.4741 | 20 | 25.3729
11日 | 7.8647 | 30.9912 | 0.8459 | 28 | 26.4983
12日 | 7.8548 | 33.4836 | 1.8116 | 23 | 26.6957
13日 | 7.8459 | 37.4975 | 2.4261 | 23 | 27.2667
14日 | 7.8097 | 41.9127 | 1.9922 | 30 | 27.8453
15日 | 7.7516 | 48.8685 | 1.799 | 30 | 27.7586
16日 | 7.7523 | 52.4504 | 1.1009 | 32 | 27.1517
17日 | 7.7611 | 54.887 | 1.0274 | 25 | 27.1713
18日 | 7.7159 | 53.9352 | 1.2985 | 28 | 28.2081
19日 | 7.6864 | 52.2889 | 1.5355 | 34 | 28.3883
20日 | 7.681 | 42.3109 | 1.8814 | 32 | 28.3351
21日 | 7.6591 | 36.9486 | 1.5158 | 32 | 27.3615
22日 | 7.6657 | 35.915 | 1.9028 | 24 | 27.8306
23日 | 7.6651 | 41.149 | 2.241 | 31 | 29.0212
24日 | 7.6021 | 36.5006 | 2.0008 | 34 | 28.2626
25日 | 7.6951 | 32.5978 | 2.42 | 19 | 28.1682
26日 | 7.6843 | 39.2014 | 2.758 | 23 | 28.8735
27日 | 7.7021 | 44.1245 | 2.1127 | 27 | 28.8358
28日 | 7.7083 | 41.4595 | 2.0278 | 22 | 28.6777
29日 | 7.6819 | 40.0065 | 1.6899 | 26 | 28.9766
30日 | 7.6322 | 47.9069 | 1.9789 | 32 | 29.3999
有效月均值 | 7.5981 | 99.8604 | 1.3845 | 23.8065 | 24.061

## 手工废水
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 样品 | 月度监测 |  | 季度监测 | [11 empty] | 半年监测
|  |  |  | 总磷 | 总氮 | BOD5 | SS | 急性毒性 | 总铜 | 总有机碳 | 总氰化物 | 硝基苯类 | 色度 | 总锌 | 挥发酚 | 二氯甲烷 | 苯胺类 | 硫化物
6月 | DW001 | 2024-06-24 | 样1 | 4.38 | 3.18 | [12 empty] | 0.01L
|  |  | 样2 | 4.42 | 3.22 | [12 empty] | 0.01L
|  |  | 样3 | 4.34 | 3.2 | [12 empty] | 0.01L
|  |  | 样4 | 4.49 | 3.28 | [12 empty] | 0.01L
|  |  | 平均值 | 4.41 | 3.22 | [12 empty] | 0.01L

## 废气
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口
|  |  |  | 流速（m/s） | 测试点面积（m2） | 流量（Nm3/h） |  | 颗粒物(mg/Nm3） |  |  | 挥发性有机物(mg/Nm3） |  |  | 臭气浓度(mg/Nm3） |  |  | 丙酮(mg/Nm3） |  |  | 甲醇(mg/Nm3） |  |  | 氮氧化物 |  |  | 二氧化硫
[6 empty] | 计算值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值
6月 | DA002 | 2024-06-24 | / | 18.7 | 0.069 | 3848 | 3851.6667 | 1.2 |  | 1.13
|  |  |  | 19.2 |  | 3947 |  | 1.1
|  |  |  | 18.3 |  | 3760 |  | 1.1
| DA003 | 2024-06-25 | / | 6.3 | 0.0707 | 1384 | 1391.3333 |  |  |  | 7.67 |  | 8.0533 |  |  |  | <0.01 |  | <0.01
|  |  |  | 6.3 |  | 1384 |  |  |  |  | 8.73 | [5 empty] | <0.01
|  |  |  | 6.4 |  | 1406 |  |  |  |  | 7.76 | [5 empty] | <0.01
| DA004 | 2024-06-25 | / | 5.4 | 0.0707 | 1129 | 1056.3333 |  |  |  | 4.37 |  | 4.2267 | 39 |  | 41.3
|  |  |  | 4.9 |  | 1020 |  |  |  |  | 4.03 |  |  | 42
|  |  |  | 4.9 |  | 1020 |  |  |  |  | 4.28 |  |  | 43
| DA006 | 2024-06-25 | / | 4.4 | 0.0962 | 1306 | 1291.3333 |  |  |  | 10.2 |  | 9.5133 | [6 empty] | 7.2 |  | 7.03
|  |  |  | 4.3 |  | 1264 |  |  |  |  | 9.24 | [8 empty] | 7.1
|  |  |  | 4.4 |  | 1304 |  |  |  |  | 9.1 | [8 empty] | 6.8
| DA008 | 2024-06-24 | / | 1.1 | 0.1257 | 362 | 473.3333 | [15 empty] | 14 | 25 | 25
|  |  |  | 2 |  | 663 | [16 empty] | 13 | 25
|  |  |  | 1.2 |  | 395 | [16 empty] | 13 | 25
| DA009 | 2024-06-24 | / | 5.3 | 0.0177 | 278 | 291.6667 |  |  |  | 8.43 |  | 8.67 | 38 |  | 38
|  |  |  | 5.6 |  | 296 |  |  |  |  | 8.06 |  |  | 38
|  |  |  | 5.7 |  | 301 |  |  |  |  | 9.51 |  |  | 38

## 噪声
2024第二季度厂界噪声监测
| 监测日期 | 监测点 | 类别 | 限值(dB) | 测量值(dB) | 单项判定
厂界噪声 | 2024-06-25 | 1#东厂界 | 昼间 | ≤65 | 56 | 合格
|  |  | 夜间 | ≤55 | 54 | 合格
|  | 2#南厂界 | 昼间 | ≤65 | 52 | 合格
|  |  | 夜间 | ≤55 | 50 | 合格
|  | 3#西厂界 | 昼间 | ≤65 | 50 | 合格
|  |  | 夜间 | ≤55 | 45 | 合格
|  | 4#北厂界 | 昼间 | ≤65 | 56 | 合格
|  |  | 夜间 | ≤55 | 51 | 合格

## 无组织废气
表1 无组织废气（手工）污染物监测原始结果表
序号 | 生产设施编号/ 无组织排放编号 | 监测日期 | 监测频次 | 臭气浓度 |  | 非甲烷总烃 |  | 氨（氨气） |  | 硫化氢 |  | 甲醇 |  | 丙酮
|  |  |  | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值
1 | 厂界1#上风向 | / | 第一次 | <10 | / | 0.62 | / | 0.242 | / | <0.001 | / | <0.5 | / | <0.01 | /
|  |  | 第二次 | <10 | / | 0.63 | / | 0.235 | / | <0.001 | / | <0.5 | / | <0.01 | /
|  |  | 第三次 | <10 | / | 0.56 | / | 0.247 | / | <0.001 | / | <0.5 | / | <0.01 | /
|  |  | 第四次 | <10 | / | 0.58 | / | 0.242 | / | <0.001 | / | <0.5 | / | <0.01 | /
|  |  | 平均值 | <10 | / | 0.5975 | / | 0.2415 | / | <0.001 | / | <0.5 | / | <0.01 | /
2 | 厂界2#下风向 | / | 第一次 | <10 | / | 0.88 | / | 0.301 | / | 0.001 | / | <0.5 | / | <0.01 | /
|  |  | 第二次 | <10 | / | 0.96 | / | 0.336 | / | 0.001 | / | <0.5 | / | <0.01 | /
|  |  | 第三次 | <10 | / | 0.84 | / | 0.314 | / | 0.001 | / | <0.5 | / | <0.01 | /
|  |  | 第四次 | <10 | / | 0.94 | / | 0.325 | / | 0.001 | / | <0.5 | / | <0.01 | /
|  |  | 平均值 | <10 | / | 0.9 | / | 0.319 | / | 0.001 | / | <0.5 | / | <0.01 | /
3 | 厂界3#下风向 | / | 第一次 | <10 | / | 1.37 | / | 0.35 | / | 0.001 | / | <0.5 | / | <0.01 | /
|  |  | 第二次 | <10 | / | 1.45 | / | 0.317 | / | 0.002 | / | <0.5 | / | <0.01 | /
|  |  | 第三次 | <10 | / | 1.48 | / | 0.328 | / | 0.001 | / | <0.5 | / | <0.01 | /
|  |  | 第四次 | <10 | / | 1.5 | / | 0.363 | / | 0.002 | / | <0.5 | / | <0.01 | /
|  |  | 平均值 | <10 | / | 1.45 | / | 0.34 | / | 0.002 | / | <0.5 | / | <0.01 | /
4 | 厂界4#下风向 | / | 第一次 | <10 | / | 1.77 | / | 0.313 | / | 0.001 | / | <0.5 | / | <0.01 | /
|  |  | 第二次 | <10 | / | 1.69 | / | 0.325 | / | 0.001 | / | <0.5 | / | <0.01 | /
|  |  | 第三次 | <10 | / | 1.7 | / | 0.361 | / | 0.001 | / | <0.5 | / | <0.01 | /
|  |  | 第四次 | <10 | / | 1.75 | / | 0.344 | / | 0.001 | / | <0.5 | / | <0.01 | /
|  |  | 平均值 | <10 | / | 1.73 | / | 0.336 | / | 0.001 | / | <0.5 | / | <0.01 | /
注：监测内容包括：自行监测指南中确定应当开展监测的废气污染因子，及其他需要监测的污染物