## 在线废水
2024.10排污单位基本信息及许可信息公开情况表
（一）基本信息
信息公开单位名称 |  | 陕西大生制药科技有限公司 |  |  | 注册地址 |  | 西安市高新开发区枫叶新都市杰座广场
邮政编码 |  | 710300 |  |  | 生产经营场所地址 |  | 西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路8号
行业类别 |  | 化学药品原料药制造 |  |  | 投产日期 |  | 2016.3
生产经营场所中心经度 |  | 108°39′44.82″ |  |  | 生产经营场所中心纬度 |  | 34°6′9.40″
所在地是否属于重点控制区域 |  | 是 |  |  | 统一社会信用代码 |  | 916100007197891000
技术负责人 |  | 贺向民 |  |  | 联系电话 |  | 13609250236
主要污染物类别 |  | 废气、废水
主要污染物种类 |  | VOCS、COD、氨氮、五日生化需氧量、颗粒物
大气污染物排放形式 |  | 有组织、无组织 |  |  | 废水污染物排放规律 |  | 连续排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
大气污染物排放执行标准名称 |  | 《制药工业大气污染物排放标准》GB37823—2019；《恶臭污染物排放标准》GB14554-93，《陕西省挥发性有机物排放标准》 《陕西省大气污染物排放标准》《锅炉大气污染物排放标准》
水污染物排放执行标准名称 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB31962-2015表1中B级标准；《化学合成类制药工业水污染物排放标准》《污水综合排放标准》
（二）排污许可信息
主要污染物排放情况 | 废水
| 排放口编号 |  | 污染物种类 |  | 许可排放浓度限值
| DW001 |  | COD |  | 500mg/L
| DW001 |  | 悬浮物 |  | 400mg/L
| DW001 |  | PH值 |  | 6-9
| DW001 |  | BOD5 |  | 350mg/L
| DW001 |  | 氨氮 |  | 45mg/L
| DW001 |  | 总氮（以N计） |  | 60 mg/L
| DW001 |  | 总磷（以P计） |  | 5 mg/L
| DW001 |  | 色度 |  | 64
| DW001 |  | 总铜 |  | 2mg/L
| DW001 |  | 总锌 |  | 5 mg/L
| DW001 |  | 硫化物 |  | 1 mg/L
| DW001 |  | 挥发酚 |  | 1 mg/L
| DW001 |  | 硝基苯类 |  | 5 mg/L
| DW001 |  | 苯胺类 |  | 5 mg/L
| DW001 |  | 总氰化物 |  | 0.5 mg/L
| DW001 |  | 二氯甲烷 |  | /
| DW001 |  | 总有机碳 |  | /
| DW001 |  | 急性毒性 |  | /
废气
| 排放口编号 |  | 污染物种类 |  | 许可排放浓度限值
| DA001 |  | 颗粒物 |  | 20mg/Nm3
| DA002 |  | 颗粒物 |  | 20mg/Nm3
| DA003 |  | 挥发性有机物 |  | 60mg/Nm3
| DA003 |  | 丙酮 |  | 60mg/Nm3
| DA004 |  | 臭气浓度 |  | 2000
| DA004 |  | 挥发性有机物 |  | 60mg/Nm3
| DA006 |  | 挥发性有机物 |  | 60mg/Nm3
| DA006 |  | 甲醇 |  | 60mg/Nm3
| DA005 |  | 颗粒物 |  | 20mg/Nm3
| DA007 |  | 氮氧化物 |  | 50mg/Nm3
| DA007 |  | 二氧化硫 |  | 30mg/Nm3
| DA007 |  | 林格曼黑度 |  | 1级
| DA007 |  | 颗粒物 |  | 10mg/Nm3
| DA008 |  | 挥发性有机物 |  | 60mg/Nm3
| DA008 |  | 臭气浓度 |  | 2000
| DA009 |  | 油烟 |  | 2.0mg/Nm3
2024年 9月
时间 | PH值 | CODcr | NH3-N | 累计流量 | 水温 | 备注
|  | (mg/l) | (mg/l) | (m³) | (℃)
1日 | 7.6668 | 156.2068 | 1.2263 | 0 | 23.8855 | 放假
2日 | 7.7742 | 156.2068 | 1.2263 | 0 | 23.0649 | 放假
3日 | 7.8807 | 156.2068 | 1.2263 | 0 | 23.0362 | 放假
4日 | 7.9408 | 156.2068 | 1.2263 | 0 | 22.7998 | 放假
5日 | 7.9837 | 156.2068 | 1.2263 | 0 | 22.7696 | 放假
6日 | 8.0073 | 156.2068 | 1.2263 | 0 | 22.808 | 放假
7日 | 8.0281 | 156.2068 | 1.2263 | 0 | 23.1608 | 放假
8日 | 7.8725 | 143.3092 | 11.9546 | 19.316 | 23.1624
9日 | 8.0609 | 154.2877 | 25.8083 | 32.7864 | 24.3544
10日 | 7.874 | 122.4555 | 21.2259 | 32.3878 | 24.6169
11日 | 7.9308 | 110.8627 | 18.0618 | 25.5102 | 24.0031
12日 | 8.0675 | 107.4221 | 17.3605 | 27.4387 | 23.6026
13日 | 8.0208 | 102.4124 | 15.8381 | 23.1781 | 23.7488
14日 | 7.8298 | 90.367 | 9.2405 | 27.4591 | 23.9204
15日 | 7.8054 | 78.2439 | 3.7365 | 26.1649 | 24.0958
16日 | 7.8122 | 73.9128 | 1.6422 | 24.4255 | 24.2984
17日 | 7.744 | 73.5471 | 1.23 | 26.2977 | 24.0447
18日 | 7.631 | 69.1737 | 0.702 | 26.0269 | 23.7413
19日 | 7.6436 | 76.7631 | 0.6279 | 26.8449 | 23.7362
20日 | 7.7317 | 77.1239 | 0.5642 | 29.1037 | 22.0738
21日 | 7.7642 | 79.829 | 0.6073 | 24.9781 | 20.7127
22日 | 7.7236 | 81.5663 | 0.6479 | 23.2603 | 20.8175
23日 | 7.7188 | 79.8315 | 0.6417 | 22.6055 | 21.0554
24日 | 7.7705 | 79.3932 | 0.5152 | 26.4559 | 21.5219
25日 | 7.8208 | 86.8223 | 0.4032 | 32.0979 | 22.4396
26日 | 7.8209 | 83.3345 | 0.342 | 33.4271 | 22.4309
27日 | 7.821 | 79.7239 | 0.2569 | 32.012 | 22.5705
28日 | 7.8053 | 75.9128 | 0.2645 | 30.5555 | 22.6051
29日 | 7.8123 | 72.4067 | 0.3398 | 31.1101 | 22.3556
30日 | 7.8389 | 72.2868 | 0.4541 | 26.2889 | 21.9007
31日 | 7.8426 | 70.6846 | 0.4922 | 29.6494 | 21.8639
有效月均值 | 7.8402 | 89.2364 | 5.5399 | x | 22.9419
最大值 | 8.0675 | 156.2068 | 25.8083 | x | 24.6169
最小值 | 7.631 | 69.1737 | 0.2569 | x | 20.7127
总量 | x | 58.805 | 3.6804 | 659.3807 | x

## 手工废水
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 样品 | 月度监测
|  |  |  | 总磷 | 总氮
10月 | DW001 | 2024-10-11 | 样1 | 1.25 | 34.3
|  |  | 样2 | 1.29 | 31.5
|  |  | 样3 | 1.29 | 32.4
|  |  | 样4 | 1.41 | 33.5
|  |  | 平均值 | 1.31 | 32.9

## 废气
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口
|  |  |  | 流速（m/s） | 测试点面积（m2） | 流量（Nm3/h） |  | 颗粒物(mg/Nm3） |  |  | 挥发性有机物(mg/Nm3） |  |  | 臭气浓度(mg/Nm3） |  |  | 丙酮(mg/Nm3） |  |  | 甲醇(mg/Nm3） |  |  | 氮氧化物 |  |  | 二氧化硫
[6 empty] | 计算值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值
10月 | DA003 | 2024-10-14 | / | 6 | 0.0707 | 1326 | 1318.6667 |  |  |  | 1.8 |  | 2.06 |  |  |  | ND |  | ND
|  |  |  | 5.9 |  | 1304 |  |  |  |  | 2.29 | [5 empty] | ND
|  |  |  | 6 |  | 1326 |  |  |  |  | 2.08 | [5 empty] | ND
| DA004 | 2024-10-14 | / | 4.3 | 0.0707 | 928 | 956.3333 |  |  |  | 3.55 |  | 3.65
|  |  |  | 4.3 |  | 927 |  |  |  |  | 3.64
|  |  |  | 4.7 |  | 1014 |  |  |  |  | 3.75
| DA006 | 2024-10-14 | / | 3.3 | 0.0962 | 991 | 1027.3333 |  |  |  | 2.49 |  | 2.56 | [6 empty] | ND |  | ND
|  |  |  | 3.5 |  | 1045 |  |  |  |  | 2.83 | [8 empty] | ND
|  |  |  | 3.5 |  | 1046 |  |  |  |  | 2.36 | [8 empty] | ND
| DA007 | 2024-10-14 | / | 1.3 | 0.1257 | 386 | 415 | [15 empty] | 18 | 25 | 24
|  |  |  | 1.1 |  | 331 | [16 empty] | 8 | 20
|  |  |  | 1.7 |  | 528 | [16 empty] | 17 | 26

## 危废
2024/10陕西大生制药科技有限公司

## 噪声
2024第三季度厂界噪声监测
| 监测日期 | 监测点 | 类别 | 限值(dB) | 测量值(dB) | 单项判定
厂界噪声 | 2024-08-30 | 1#东厂界 | 昼间 | ≤65 | 58 | 合格
|  |  | 夜间 | ≤55 | 55 | 合格
|  | 2#南厂界 | 昼间 | ≤65 | 62 | 合格
|  |  | 夜间 | ≤55 | 52 | 合格
|  | 3#西厂界 | 昼间 | ≤65 | 49 | 合格
|  |  | 夜间 | ≤55 | 48 | 合格
|  | 4#北厂界 | 昼间 | ≤65 | 56 | 合格
|  |  | 夜间 | ≤55 | 52 | 合格