## 在线废水
2024.11排污单位基本信息及许可信息公开情况表
（一）基本信息
信息公开单位名称 |  | 陕西大生制药科技有限公司 |  |  | 注册地址 |  | 西安市高新开发区枫叶新都市杰座广场
邮政编码 |  | 710300 |  |  | 生产经营场所地址 |  | 西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路8号
行业类别 |  | 化学药品原料药制造 |  |  | 投产日期 |  | 2016.3
生产经营场所中心经度 |  | 108°39′44.82″ |  |  | 生产经营场所中心纬度 |  | 34°6′9.40″
所在地是否属于重点控制区域 |  | 是 |  |  | 统一社会信用代码 |  | 916100007197891000
技术负责人 |  | 贺向民 |  |  | 联系电话 |  | 13609250236
主要污染物类别 |  | 废气、废水
主要污染物种类 |  | VOCS、COD、氨氮、五日生化需氧量、颗粒物
大气污染物排放形式 |  | 有组织、无组织 |  |  | 废水污染物排放规律 |  | 连续排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
大气污染物排放执行标准名称 |  | 《制药工业大气污染物排放标准》GB37823—2019；《恶臭污染物排放标准》GB14554-93，《陕西省挥发性有机物排放标准》 《陕西省大气污染物排放标准》《锅炉大气污染物排放标准》
水污染物排放执行标准名称 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB31962-2015表1中B级标准；《化学合成类制药工业水污染物排放标准》《污水综合排放标准》
（二）排污许可信息
主要污染物排放情况 | 废水
| 排放口编号 |  | 污染物种类 |  | 许可排放浓度限值
| DW001 |  | COD |  | 500mg/L
| DW001 |  | 悬浮物 |  | 400mg/L
| DW001 |  | PH值 |  | 6-9
| DW001 |  | BOD5 |  | 350mg/L
| DW001 |  | 氨氮 |  | 45mg/L
| DW001 |  | 总氮（以N计） |  | 60 mg/L
| DW001 |  | 总磷（以P计） |  | 5 mg/L
| DW001 |  | 色度 |  | 64
| DW001 |  | 总铜 |  | 2mg/L
| DW001 |  | 总锌 |  | 5 mg/L
| DW001 |  | 硫化物 |  | 1 mg/L
| DW001 |  | 挥发酚 |  | 1 mg/L
| DW001 |  | 硝基苯类 |  | 5 mg/L
| DW001 |  | 苯胺类 |  | 5 mg/L
| DW001 |  | 总氰化物 |  | 0.5 mg/L
| DW001 |  | 二氯甲烷 |  | /
| DW001 |  | 总有机碳 |  | /
| DW001 |  | 急性毒性 |  | /
废气
| 排放口编号 |  | 污染物种类 |  | 许可排放浓度限值
| DA001 |  | 颗粒物 |  | 20mg/Nm3
| DA002 |  | 颗粒物 |  | 20mg/Nm3
| DA003 |  | 挥发性有机物 |  | 60mg/Nm3
| DA003 |  | 丙酮 |  | 60mg/Nm3
| DA004 |  | 臭气浓度 |  | 2000
| DA004 |  | 挥发性有机物 |  | 60mg/Nm3
| DA006 |  | 挥发性有机物 |  | 60mg/Nm3
| DA006 |  | 甲醇 |  | 60mg/Nm3
| DA005 |  | 颗粒物 |  | 20mg/Nm3
| DA007 |  | 氮氧化物 |  | 50mg/Nm3
| DA007 |  | 二氧化硫 |  | 30mg/Nm3
| DA007 |  | 林格曼黑度 |  | 1级
| DA007 |  | 颗粒物 |  | 10mg/Nm3
| DA008 |  | 挥发性有机物 |  | 60mg/Nm3
| DA008 |  | 臭气浓度 |  | 2000
| DA009 |  | 油烟 |  | 2.0mg/Nm3
2024-11-01
时间 | PH值 | CODcr | NH3-N | 累计流量 | 水温 | 备注
|  | (mg/l) | (mg/l) | (m³) | (℃)
1日 | 7.8307 | 67.8675 | 0.531 | 25.8764 | 21.7383
2日 | 7.8444 | 64.0191 | 0.5364 | 25.4387 | 21.6267
3日 | 7.8476 | 67.1252 | 0.989 | 27.3604 | 22.0012
4日 | 7.852 | 70.8627 | 2.1409 | 25.9036 | 21.8868
5日 | 7.8363 | 62.6026 | 2.4132 | 31.6405 | 21.8675
6日 | 7.9218 | 70.387 | 1.2068 | 33.5986 | 21.8882
7日 | 8.0436 | 95.3541 | 0.5327 | 34.0139 | 22.0355
8日 | 8.0587 | 110.1 | 0.5588 | 32.3711 | 21.9417
9日 | 8.0424 | 105.3499 | 0.6155 | 33.9173 | 22.2189
10日 | 8.0145 | 103.6359 | 0.606 | 33.2583 | 22.6653
11日 | 7.97 | 110.7695 | 0.5375 | 28.1251 | 22.7466
12日 | 7.9314 | 114.2985 | 0.5268 | 25.952 | 22.1721
13日 | 7.9209 | 101.0695 | 0.498 | 33.7905 | 22.5172
14日 | 7.9552 | 88.1525 | 0.3756 | 31.6988 | 22.5595
15日 | 7.9638 | 79.603 | 0.6423 | 29.6675 | 22.5188
16日 | 7.9815 | 84.4576 | 0.5657 | 31.6637 | 21.5999
17日 | 8.0086 | 65.0464 | 0.606 | 33.1634 | 20.4707
18日 | 8.0568 | 68.3988 | 0.6624 | 26.3137 | 19.2784
19日 | 8.042 | 74.467 | 0.9047 | 28.5996 | 19.2184
20日 | 8.0172 | 79.4614 | 3.1521 | 30.0295 | 19.4362
21日 | 8.0321 | 85.3215 | 7.5232 | 30.6143 | 19.5434
22日 | 8.0562 | 87.7846 | 8.9929 | 35.4372 | 19.4439
23日 | 8.0648 | 91.859 | 6.1832 | 34.5782 | 19.1622
24日 | 8.0427 | 69.5801 | 1.9611 | 36.6101 | 18.9117
25日 | 8.0061 | 61.612 | 0.6106 | 37.4184 | 17.9664
26日 | 7.9756 | 50.5159 | 0.3204 | 34.7526 | 17.6513
27日 | 7.9649 | 50.578 | 0.2442 | 34.8298 | 17.6498
28日 | 7.9723 | 59.3456 | 0.2035 | 33.6302 | 17.8753
29日 | 7.9484 | 68.5185 | 0.2476 | 35.5745 | 17.6438
30日 | 7.9192 | 80.7323 | 0.2595 | 36.1316 | 17.8583
有效月均值 | 7.9707 | 79.6292 | 1.5049 | x | 20.5365
最大值 | 8.0648 | 114.2985 | 8.9929 | x | 22.7466
最小值 | 7.8307 | 50.5159 | 0.2035 | x | 17.6438
总量 | x | 75.6494 | 1.4587 | 951.9596 | x

## 手工废水
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 样品 | 月度监测 |  | 季度监测 | [11 empty] | 半年监测
|  |  |  | 总磷 | 总氮 | BOD5 | SS | 急性毒性 | 总铜 | 总有机碳 | 总氰化物 | 硝基苯类 | 色度 | 总锌 | 挥发酚 | 二氯甲烷 | 苯胺类 | 硫化物
11月 | DW001 | 2024-11-13 | 样1 | 4.46 | 10.4 | 36 | 29 | 0.06 | 0.05L | 18.7 | 0.004 | ≤5 | 15 | 0.05L | 0.013 | 0.5L | 0.4 | 0.037
|  |  | 样2 | 4.51 | 7.4 | 31.6 | 32 | 0.06 | 0.05L | 17.4 | 0.004 | ≤5 | 15 | 0.05L | 0.019 | 0.5L | 0.42 | 0.041
|  |  | 样3 | 4.31 | 8.49 | 26.2 | 33 | 0.06 | 0.05L | 16.6 | 0.003 | ≤5 | 15 | 0.05L | 0.011 | 0.5L | 0.37 | 0.031
|  |  | 样4 | 4.1 | 6.79 | 24.3 | 26 | 0.06 | 0.05L | 16.4 | 0.003 | ≤5 | 15 | 0.05L | 0.015 | 0.5L | 0.46 | 0.034
|  |  | 平均值 | 4.34 | 8.27 | 29.5 | 30 | 0.06 | 0.05L | 17.3 | 0.004 | ≤5 | 15 | 0.05L | 0.014 | 0.5L | 0.41 | 0.036

## 废气
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口
|  |  |  | 流速（m/s） | 测试点面积（m2） | 流量（Nm3/h） |  | 颗粒物(mg/Nm3） |  |  | 挥发性有机物(mg/Nm3） |  |  | 臭气浓度(mg/Nm3） |  |  | 丙酮(mg/Nm3） |  |  | 甲醇(mg/Nm3） |  |  | 氮氧化物 |  |  | 二氧化硫
[6 empty] | 计算值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值
11月 | DA001 | 2024-11-07 | / | 20.3 | 0.069 | 4468 | 4395.6667 | 1 |  | 1.1
|  |  |  | 20 |  | 4365 |  | 1.3
|  |  |  | 19.9 |  | 4354 |  | 1.1
| DA002 | 2024-11-07 | / | 22.6 | 0.069 | 4953 | 4862 | 1.1 |  | 1.1
|  |  |  | 22.1 |  | 4795 |  | 1
|  |  |  | 22.2 |  | 4838 |  | 1.2
| DA003 | 2024-11-04 | / | 7.08 | 0.0707 | 1603 | 1616.3333 |  |  |  | 13.8 |  | 24 |  |  |  | ND |  | ND
|  |  |  | 7.03 |  | 1596 |  |  |  |  | 28.3 | [5 empty] | ND
|  |  |  | 7.25 |  | 1650 |  |  |  |  | 29.8 | [5 empty] | ND
| DA004 | 2024-11-08 | / | 5 | 0.0707 | 1113 | 1093 |  |  |  | 1.79 |  | 1.77
|  |  |  | 4.9 |  | 1084 |  |  |  |  | 1.78
|  |  |  | 4.9 |  | 1082 |  |  |  |  | 1.74
| DA005 | 2024-11-08 | / | 7 | 0.105 | 2317 | 2323.6667 | 1.3 |  | 1.3
|  |  |  | 7.1 |  | 2344 |  | 1.3
|  |  |  | 7 |  | 2310 |  | 1.2
| DA006 | 2024-11-04 | / | 4.94 | 0.0962 | 1540 | 1545.3333 |  |  |  | 4.52 |  | 4.53 | [6 empty] | ND |  | ND
|  |  |  | 4.95 |  | 1552 |  |  |  |  | 4.54 | [8 empty] | ND
|  |  |  | 4.92 |  | 1544 |  |  |  |  | 4.53 | [8 empty] | ND
| DA007 | 2024-11-08 | / | 3.6 | 0.1257 | 979 | 956 | [15 empty] | 4 | 5 | 5 | ND |  | ND
|  |  |  | 3.6 |  | 976 | [16 empty] | 4 | 5 |  | ND
|  |  |  | 3.4 |  | 913 | [16 empty] | 5 | 6 |  | ND
| DA008 | 2024-11-07 | / | 5.3 | 0.0177 | 291 | 290.6667 |  |  |  | 3.06 |  | 2.89
|  |  |  | 5.3 |  | 291 |  |  |  |  | 2.73
|  |  |  | 5.3 |  | 290 |  |  |  |  | 2.89

## 危废
2024/11陕西大生制药科技有限公司