## 在线废水
2024.11排污单位基本信息及许可信息公开情况表
（一）基本信息
信息公开单位名称 |  | 陕西大生制药科技有限公司 |  |  | 注册地址 |  | 西安市高新开发区枫叶新都市杰座广场
邮政编码 |  | 710300 |  |  | 生产经营场所地址 |  | 西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路8号
行业类别 |  | 化学药品原料药制造 |  |  | 投产日期 |  | 2016.3
生产经营场所中心经度 |  | 108°39′44.82″ |  |  | 生产经营场所中心纬度 |  | 34°6′9.40″
所在地是否属于重点控制区域 |  | 是 |  |  | 统一社会信用代码 |  | 916100007197891000
技术负责人 |  | 贺向民 |  |  | 联系电话 |  | 13609250236
主要污染物类别 |  | 废气、废水
主要污染物种类 |  | VOCS、COD、氨氮、五日生化需氧量、颗粒物
大气污染物排放形式 |  | 有组织、无组织 |  |  | 废水污染物排放规律 |  | 连续排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
大气污染物排放执行标准名称 |  | 《制药工业大气污染物排放标准》GB37823—2019；《恶臭污染物排放标准》GB14554-93，《陕西省挥发性有机物排放标准》 《陕西省大气污染物排放标准》《锅炉大气污染物排放标准》
水污染物排放执行标准名称 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB31962-2015表1中B级标准；《化学合成类制药工业水污染物排放标准》《污水综合排放标准》
（二）排污许可信息
主要污染物排放情况 | 废水
| 排放口编号 |  | 污染物种类 |  | 许可排放浓度限值
| DW001 |  | COD |  | 500mg/L
| DW001 |  | 悬浮物 |  | 400mg/L
| DW001 |  | PH值 |  | 6-9
| DW001 |  | BOD5 |  | 350mg/L
| DW001 |  | 氨氮 |  | 45mg/L
| DW001 |  | 总氮（以N计） |  | 60 mg/L
| DW001 |  | 总磷（以P计） |  | 5 mg/L
| DW001 |  | 色度 |  | 64
| DW001 |  | 总铜 |  | 2mg/L
| DW001 |  | 总锌 |  | 5 mg/L
| DW001 |  | 硫化物 |  | 1 mg/L
| DW001 |  | 挥发酚 |  | 1 mg/L
| DW001 |  | 硝基苯类 |  | 5 mg/L
| DW001 |  | 苯胺类 |  | 5 mg/L
| DW001 |  | 总氰化物 |  | 0.5 mg/L
| DW001 |  | 二氯甲烷 |  | /
| DW001 |  | 总有机碳 |  | /
| DW001 |  | 急性毒性 |  | /
废气
| 排放口编号 |  | 污染物种类 |  | 许可排放浓度限值
| DA001 |  | 颗粒物 |  | 20mg/Nm3
| DA002 |  | 颗粒物 |  | 20mg/Nm3
| DA003 |  | 挥发性有机物 |  | 60mg/Nm3
| DA003 |  | 丙酮 |  | 60mg/Nm3
| DA004 |  | 臭气浓度 |  | 2000
| DA004 |  | 挥发性有机物 |  | 60mg/Nm3
| DA006 |  | 挥发性有机物 |  | 60mg/Nm3
| DA006 |  | 甲醇 |  | 60mg/Nm3
| DA005 |  | 颗粒物 |  | 20mg/Nm3
| DA007 |  | 氮氧化物 |  | 50mg/Nm3
| DA007 |  | 二氧化硫 |  | 30mg/Nm3
| DA007 |  | 林格曼黑度 |  | 1级
| DA007 |  | 颗粒物 |  | 10mg/Nm3
| DA008 |  | 挥发性有机物 |  | 60mg/Nm3
| DA008 |  | 臭气浓度 |  | 2000
| DA009 |  | 油烟 |  | 2.0mg/Nm3
2024-12-01
时间 | PH值 | CODcr | NH3-N | 累计流量 | 水温 | 备注
|  | (mg/l) | (mg/l) | (m³) | (℃)
1日 | 7.886 | 92.7639 | 0.2871 | 35.133 | 17.9147
2日 | 7.8343 | 101.36 | 0.3482 | 36.8789 | 17.7537
3日 | 7.8083 | 123.8611 | 0.5053 | 36.0976 | 18.216
4日 | 7.7708 | 134.8492 | 0.8442 | 36.1101 | 18.2518
5日 | 7.8239 | 123.6829 | 1.1546 | 35.6379 | 17.8595
6日 | 7.8684 | 121.5844 | 2.4462 | 32.6251 | 17.2859
7日 | 7.8479 | 126.4493 | 3.4857 | 37.4067 | 17.2301
8日 | 7.7973 | 118.3197 | 1.5689 | 38.4598 | 17.0288
9日 | 7.7605 | 131.5737 | 0.5724 | 36.6546 | 16.9946
10日 | 7.7551 | 137.3245 | 0.3547 | 30.6421 | 16.632
11日 | 7.7736 | 125.175 | 0.3544 | 29.3708 | 16.4392
12日 | 7.7725 | 127.7483 | 0.3914 | 30.2224 | 16.2246
13日 | 7.7577 | 116.9631 | 0.3554 | 32.3728 | 15.6701
14日 | 7.7218 | 120.1345 | 0.4047 | 38.2235 | 15.8985
15日 | 7.7129 | 144.2017 | 0.3782 | 34.62 | 15.664
16日 | 7.7113 | 169.5021 | 0.3329 | 31.6224 | 15.5428
17日 | 7.6799 | 172.6806 | 0.2651 | 34.4185 | 15.7106
18日 | 7.6793 | 171.5545 | 0.2808 | 34.3807 | 15.6323
19日 | 7.7138 | 170.0941 | 0.3042 | 32.2455 | 15.5848
20日 | 7.7025 | 183.4819 | 0.3494 | 32.5284 | 15.3592
21日 | 7.6764 | 239.0139 | 0.274 | 36.474 | 15.2245
22日 | 7.6471 | 289.7867 | 0.3385 | 31.3901 | 14.8176
23日 | 7.6063 | 323.8478 | 0.3156 | 35.8203 | 14.6465
24日 | 7.629 | 255.8939 | 0.2685 | 33.8744 | 14.9296
25日 | 7.6718 | 200.0385 | 0.2112 | 30.7489 | 14.3048
26日 | 7.7419 | 170.4497 | 0.2841 | 32.8152 | 14.3379
27日 | 7.7024 | 149.9911 | 0.4004 | 37.7915 | 14.3322
28日 | 7.6967 | 147.5147 | 0.3404 | 33.5445 | 13.8963
29日 | 7.7402 | 190.1602 | 0.2386 | 28.4391 | 13.5179
30日 | 7.713 | 223.7748 | 0.1983 | 30.771 | 14.0076
31日 | 7.6955 | 170.2601 | 0.2058 | 27.6474 | 14.0471
有效月均值 | 7.7387 | 163.6786 | 0.5826 | x | 15.8373
最大值 | 7.886 | 323.8478 | 3.4857 | x | 18.2518
最小值 | 7.6063 | 92.7639 | 0.1983 | x | 13.5179
总量 | x | 170.031 | 0.6299 | 1044.9674 | x

## 手工废水
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 样品 | 月度监测
|  |  |  | 总磷 | 总氮
12月 | DW001 | 2024-12-18 | 样1 | 2.56 | 11.1
|  |  | 样2 | 2.45 | 9.75
|  |  | 样3 | 2.28 | 8.78
|  |  | 平均值 | 2.43 | 9.88

## 废气
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口
|  |  |  | 流速（m/s） | 测试点面积（m2） | 流量（Nm3/h） |  | 颗粒物(mg/Nm3） |  |  | 挥发性有机物(mg/Nm3） |  |  | 臭气浓度(mg/Nm3） |  |  | 丙酮(mg/Nm3） |  |  | 甲醇(mg/Nm3） |  |  | 氮氧化物 |  |  | 二氧化硫
[6 empty] | 计算值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值
12月 | DA003 | 2024-12-24 | / | 4.9 | 0.0707 | 1136 | 1347 |  |  |  | 1.74 |  | 2.57 |  |  |  | ND |  | ND
|  |  |  | 6.8 |  | 1581 |  |  |  |  | 2.8 | [5 empty] | ND
|  |  |  | 5.7 |  | 1324 |  |  |  |  | 3.18 | [5 empty] | ND
| DA004 | 2024-12-24 | / | 4 | 0.0707 | 930 | 974.6667 |  |  |  | 2.01 |  | 2.29
|  |  |  | 4.4 |  | 1021 |  |  |  |  | 1.85
|  |  |  | 4.2 |  | 973 |  |  |  |  | 3.02
| DA006 | 2024-12-24 | / | 5.5 | 0.0962 | 1789 | 1790.6667 |  |  |  | 2.31 |  | 2.19 | [6 empty] | ND |  | ND
|  |  |  | 5.6 |  | 1826 |  |  |  |  | 2.13 | [8 empty] | ND
|  |  |  | 5.4 |  | 1757 |  |  |  |  | 2.13 | [8 empty] | ND
| DA007 | 2024-12-24 | / | 2.7 | 0.1257 | 818 | 802 | 2.6 |  | 2.7 | [12 empty] | 10 | 14 | 15 | ND |  | ND
|  |  |  | 2.7 |  | 798 |  | 2.9 | [14 empty] | 10 | 16 |  | ND
|  |  |  | 2.7 |  | 790 |  | 2.5 | [14 empty] | 11 | 16 |  | ND

## 危废
2024/12陕西大生制药科技有限公司

## 噪声
2024第四季度厂界噪声监测
| 监测日期 | 监测点 | 类别 | 限值(dB) | 测量值(dB) | 单项判定
厂界噪声 | 2024-12-31 | 1#东厂界 | 昼间 | ≤65 | 61 | 合格
|  |  | 夜间 | ≤55 | 53 | 合格
|  | 2#南厂界 | 昼间 | ≤65 | 52 | 合格
|  |  | 夜间 | ≤55 | 50 | 合格
|  | 3#西厂界 | 昼间 | ≤65 | 54 | 合格
|  |  | 夜间 | ≤55 | 51 | 合格
|  | 4#北厂界 | 昼间 | ≤65 | 55 | 合格
|  |  | 夜间 | ≤55 | 53 | 合格

## 无组织
表1 无组织废气（手工）污染物监测原始结果表
序号 | 生产设施编号/ 无组织排放编号 | 监测日期 | 监测频次 | 臭气浓度 |  | 非甲烷总烃 |  | 氨（氨气） |  | 硫化氢 |  | 甲醇 |  | 丙酮 |  | 颗粒物
|  |  |  | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果
1 | 厂界1#上风向 | 2024-11-19 | 第一次 | <10 | / | 1.06 | / | ND | / | 0.003 | / | ND | / | ND | / | 0.089
|  |  | 第二次 | <10 | / | 1.08 | / | ND | / | 0.003 | / | ND | / | ND | /
|  |  | 第三次 | <10 | / | 0.96 | / | ND | / | 0.003 | / | ND | / | ND | /
|  |  | 第四次 | <10 | / | 0.97 | / | ND | / | 0.003 | / | ND | / | ND | /
|  |  | 最大值 | <10 | / | 1.08 | / | ND | / | 0.003 | / | ND | / | ND | /
2 | 厂界2#下风向 | 2024-11-19 | 第一次 | <10 | / | 1.26 | / | ND | / | 0.003 | / | ND | / | ND | / | 0.136
|  |  | 第二次 | <10 | / | 1.22 | / | ND | / | 0.003 | / | ND | / | ND | /
|  |  | 第三次 | <10 | / | 1.31 | / | ND | / | 0.003 | / | ND | / | ND | /
|  |  | 第四次 | <10 | / | 1.32 | / | ND | / | 0.003 | / | ND | / | ND | /
|  |  | 最大值 | <10 | / | 1.32 | / | ND | / | 0.003 | / | ND | / | ND | /
3 | 厂界3#下风向 | 2024-11-19 | 第一次 | <10 | / | 1.39 | / | ND | / | 0.002 | / | ND | / | ND | / | 0.105
|  |  | 第二次 | <10 | / | 1.49 | / | ND | / | 0.003 | / | ND | / | ND | /
|  |  | 第三次 | <10 | / | 1.38 | / | ND | / | 0.002 | / | ND | / | ND | /
|  |  | 第四次 | <10 | / | 1.47 | / | ND | / | 0.003 | / | ND | / | ND | /
|  |  | 最大值 | <10 | / | 1.49 | / | ND | / | 0.003 | / | ND | / | ND | /
4 | 厂界4#下风向 | 2024-11-19 | 第一次 | <10 | / | 1.59 | / | ND | / | 0.003 | / | ND | / | ND | / | 0.112
|  |  | 第二次 | <10 | / | 1.49 | / | ND | / | 0.003 | / | ND | / | ND | /
|  |  | 第三次 | <10 | / | 1.45 | / | ND | / | 0.003 | / | ND | / | ND | /
|  |  | 第四次 | <10 | / | 1.58 | / | ND | / | 0.003 | / | ND | / | ND | /
|  |  | 最大值 | <10 | / | 1.59 | / | ND | / | 0.003 | / | ND | / | ND | /