## 基础信息
2025.3排污单位基本信息及许可信息公开情况表
（一）基本信息
信息公开单位名称 |  | 陕西大生制药科技有限公司 |  | 注册地址 | 西安市高新开发区枫叶新都市杰座广场
邮政编码 |  | 710300 |  | 生产经营场所地址 | 西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路8号
行业类别 |  | 化学药品原料药制造 |  | 投产日期 | 2016.3
生产经营场所中心经度 |  | 108°39′44.82″ |  | 生产经营场所中心纬度 | 34°6′9.40″
所在地是否属于重点控制区域 |  | 是 |  | 统一社会信用代码 | 916100007197891000
技术负责人 |  | 贺向民 |  | 联系电话 | 13609250236
主要污染物类别 |  | 废气、废水
主要污染物种类 |  | VOCS、COD、氨氮、五日生化需氧量、颗粒物
大气污染物排放形式 |  | 有组织、无组织 |  | 废水污染物排放规律 | 连续排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
大气污染物排放执行标准名称 |  | 《制药工业大气污染物排放标准》GB37823—2019；《恶臭污染物排放标准》GB14554-93，《陕西省挥发性有机物排放标准》 《陕西省大气污染物排放标准》《锅炉大气污染物排放标准》
水污染物排放执行标准名称 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB31962-2015表1中B级标准；《化学合成类制药工业水污染物排放标准》《污水综合排放标准》
（二）排污许可信息
主要污染物排放情况 | 废水
| 排放口编号 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值
| DW001 |  | COD | 500mg/L
| DW001 |  | 悬浮物 | 400mg/L
| DW001 |  | PH值 | 6-9
| DW001 |  | BOD5 | 350mg/L
| DW001 |  | 氨氮 | 45mg/L
| DW001 |  | 总氮（以N计） | 60 mg/L
| DW001 |  | 总磷（以P计） | 5 mg/L
| DW001 |  | 色度 | 64
| DW001 |  | 总铜 | 2mg/L
| DW001 |  | 总锌 | 5 mg/L
| DW001 |  | 硫化物 | 1 mg/L
| DW001 |  | 挥发酚 | 1 mg/L
| DW001 |  | 硝基苯类 | 5 mg/L
| DW001 |  | 苯胺类 | 5 mg/L
| DW001 |  | 总氰化物 | 0.5 mg/L
| DW001 |  | 二氯甲烷 | /
| DW001 |  | 总有机碳 | /
| DW001 |  | 急性毒性 | /
废气
| 排放口编号 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值
| DA001 |  | 颗粒物 | 20mg/Nm3
| DA002 |  | 颗粒物 | 20mg/Nm3
| DA003 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA003 |  | 丙酮 | 60mg/Nm3
| DA004 |  | 臭气浓度 | 2000
| DA004 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA006 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA006 |  | 甲醇 | 60mg/Nm3
| DA005 |  | 颗粒物 | 20mg/Nm3
| DA007 |  | 氮氧化物 | 50mg/Nm3
| DA007 |  | 二氧化硫 | 30mg/Nm3
| DA007 |  | 林格曼黑度 | 1级
| DA007 |  | 颗粒物 | 10mg/Nm3
| DA008 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA008 |  | 臭气浓度 | 2000
| DA009 |  | 油烟 | 2.0mg/Nm3

## 在线废水
水污染源在线监测系统月统计表
2025-03-01
时间 | PH值 | CODcr | NH3-N | 累计流量 | 累计流量 | 备注
|  | (mg/l) | (mg/l) | (m³) | (m³)
1日 | 7.4793 | 92.1929 | 0.125 | 40.0728 | 40
2日 | 7.5448 | 64.5186 | 0.1683 | 48.5046 | 49
3日 | 7.6101 | 63.9515 | 0.4128 | 32.8289 | 32
4日 | 7.4798 | 199.1703 | 0.5241 | 32.8812 | 33
5日 | 7.5163 | 52.939 | 0.3289 | 39.5873 | 40
6日 | 7.5802 | 54.3558 | 0.427 | 37.3209 | 37
7日 | 7.584 | 52.4343 | 0.7854 | 43.479 | 44
8日 | 7.6047 | 59.2159 | 2.0555 | 44.9716 | 45
9日 | 7.6092 | 64.2512 | 3.097 | 46.0859 | 46
10日 | 7.6054 | 72.5661 | 3.1862 | 40.4123 | 40
11日 | 7.6055 | 73.2451 | 2.3619 | 45.405 | 46
12日 | 7.6278 | 72.9988 | 1.6884 | 39.6662 | 39
13日 | 7.6622 | 63.3714 | 1.8697 | 35.3112 | 36
14日 | 7.6793 | 59.2935 | 2.9827 | 41.491 | 41
15日 | 7.711 | 63.1572 | 5.2826 | 39.9138 | 40
16日 | 7.7213 | 69.1558 | 7.8193 | 40.6214 | 41
17日 | 7.7176 | 70.436 | 8.9562 | 43.6453 | 43
18日 | 7.71 | 56.451 | 8.4604 | 47.1035 | 48
19日 | 7.7464 | 62.1991 | 8.456 | 46.8615 | 46
20日 | 7.739 | 59.7339 | 9.3634 | 45.6206 | 46
21日 | 7.7412 | 59.4348 | 9.5417 | 40.7335 | 41
22日 | 7.7255 | 59.5299 | 10.2557 | 35.1191 | 35
23日 | 7.7111 | 64.2984 | 13.6856 | 51.3152 | 51
24日 | 7.7024 | 69.8106 | 14.1795 | 49.2684 | 50
25日 | 7.6749 | 54.7863 | 11.5684 | 50.9171 | 50
26日 | 7.6394 | 56.0685 | 8.736 | 50.8247 | 51
27日 | 7.681 | 45.3435 | 8.1182 | 50.5244 | 51
28日 | 7.7348 | 41.7253 | 6.9451 | 46.6365 | 46
29日 | 7.7246 | 43.4277 | 6.1342 | 49.2016 | 50
30日 | 7.715 | 50.6248 | 5.6818 | 52.9857 | 53
31日 | 7.7026 | 48.3786 | 4.1331 | 47.7383 | 47
有效月均值 | 7.6544 | 65.1312 | 5.3977 | x | 43.7742
最大值 | 7.7464 | 199.1703 | 14.1795 | x | 53
最小值 | 7.4793 | 41.7253 | 0.125 | x | 32

## 手工废水
表4 废水污染物手工监测结果表
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 样品 | 月度监测 |  | 季度监测 | [11 empty] | 半年监测
|  |  |  | 总磷 | 总氮 | BOD5 | SS | 急性毒性 | 总铜 | 总有机碳 | 总氰化物 | 硝基苯类 | 色度 | 总锌 | 挥发酚 | 二氯甲烷 | 苯胺类 | 硫化物
(mg/L)
1月 | DW001 | 2025-01-08 | 样1 | 3.51 | 14.9
|  |  | 样2 | 3.37 | 13.9
|  |  | 样3 | 3.15 | 13.2
|  |  | 样4 | 3.12 | 13.4
|  |  | 平均值 | 3.29 | 13.8
2月 | DW001 | 2025-02-19 | 样1 | 0.64 | 4.01
|  |  | 样2 | 0.67 | 3.66
|  |  | 样3 | 0.69 | 2.96
|  |  | 样4 | 0.65 | 3.61
|  |  | 平均值 | 0.66 | 3.56
3月 | DW001 | 2025-03-27 | 样1 | 2.95 | 10.7 | 32.4 | 49 | 0.03 | 0.06 | 8.3 | 0.018 | 0.002 | 8 | ND | 0.132 | ND | 0.33
|  |  | 样2 | 3.17 | 9.66 | 34.6 | 45 | 0.03 | 0.06 | 11.9 | 0.021 | 0.002 | 7 | ND | 0.121 | ND | 0.45
|  |  | 样3 | 3.3 | 11.4 | 31.9 | 56 | 0.03 | 0.06 | 9.1 | 0.017 | 0.003 | 8 | 0.02 | 0.106 | ND | 0.39
|  |  | 平均值 | 3.14 | 10.6 | 33 | 50 | 0.03 | 0.06 | 9.8 | 0.019 | 0.002 | 8 | 0.009 | 0.12 | ND | 0.39

## 废气
表1 有组织废气（手工/在线监测）污染物监测原始结果表
2025年度
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口
|  |  |  | 流速（m/s） | 测试点面积（m2） | 流量（Nm3/h） |  | 颗粒物(mg/Nm3） |  |  | 挥发性有机物(mg/Nm3） |  |  | 臭气浓度(mg/Nm3） |  |  | 丙酮(mg/Nm3） |  |  | 甲醇(mg/Nm3） |  |  | 氮氧化物 |  |  | 二氧化硫
[6 empty] | 计算值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值
3月 | DA001 | 2025-03-19 |  | 12.3 | 0.069 | 2709 | 2680.6667 | 2.4 |  | 2.3333
|  |  |  | 12.1 |  | 2662 |  | 2.3
|  |  |  | 12.16 |  | 2671 |  | 2.3
| DA002 | 2025-03-19 |  | 16.8 | 0.069 | 3631 | 3552.3333 | 2.2 |  | 2.1667
|  |  |  | 16.49 |  | 3506 |  | 2.1
|  |  |  | 16.6 |  | 3520 |  | 2.2
| DA003 | 2025-03-19 |  | 7.3 | 0.0707 | 1648 | 1648.6667 |  |  |  | 10.6 |  | 10.1033 |  |  |  | 0.08 |  | 0.083333
|  |  |  | 7.3 |  | 1631 |  |  |  |  | 10.4 | [5 empty] | 0.08
|  |  |  | 7.4 |  | 1667 |  |  |  |  | 9.31 | [5 empty] | 0.09
| DA004 | 2025-03-19 |  | 3.5 | 0.0707 | 767 | 770.3333 |  |  |  | 8.16 |  | 8.54
|  |  |  | 3.4 |  | 759 |  |  |  |  | 9.25
|  |  |  | 3.5 |  | 785 |  |  |  |  | 8.21
| DA005 | 2025-03-19 |  | 5.34 | 0.105 | 1758 | 1744.3333 | 2.2 |  | 2.1333
|  |  |  | 5.35 |  | 1742 |  | 2
|  |  |  | 5.29 |  | 1733 |  | 2.2
| DA006 | 2025-03-19 |  | 4.9 | 0.0962 | 1557 | 1633.6667 |  |  |  | 14 |  | 13.1333 | [6 empty] | 1.5 |  | 1.3
|  |  |  | 5.3 |  | 1673 |  |  |  |  | 13.1 | [8 empty] | 1.3
|  |  |  | 5.3 |  | 1671 |  |  |  |  | 12.3 | [8 empty] | 1.1
| DA007 | 2025-03-19 |  | 1.4 | 0.1257 | 469 | 526.6667 | [15 empty] | 29 | 41 | 37.6667
|  |  |  | 1.4 |  | 477 | [16 empty] | 30 | 41
|  |  |  | 1.8 |  | 634 | [16 empty] | 24 | 31
| DA008 | 2025-03-19 |  | 3 | 0.0177 | 171 | 162.3333 |  |  |  | 9.2 |  | 9.0333
|  |  |  | 2.8 |  | 158 |  |  |  |  | 8.95
|  |  |  | 2.8 |  | 158 |  |  |  |  | 8.95

## 危废
2025/3陕西大生制药科技有限公司

## 噪声
2025第一季度厂界噪声监测 | [6 empty] | 2025第一季度工业噪声台账记录
| 监测日期 | 监测点 | 类别 | 限值(dB) | 测量值(dB) | 单项判定 | 手工监测时间段信息 | 非正常工况情况/超标情形（如有） | 事件原因/超标原因 | 是否报告 | 应对措施
厂界噪声 | 2025-03-19 | 1#东厂界 | 昼间 | 65 | 64 | 合格
|  |  | 夜间 | 55 | 63 | 超标 |  | 夜间 | 因紧邻高速路和主干路，车流量大，受道路车辆影响。
|  | 2#南厂界 | 昼间 | 65 | 51 | 合格
|  |  | 夜间 | 55 | 53 | 合格
|  | 3#西厂界 | 昼间 | 65 | 49 | 合格 | 噪声污染防治设施维修和更换情况 | 维修/更换时间 | 维修/更换内容
|  |  | 夜间 | 55 | 47 | 合格
|  | 4#北厂界 | 昼间 | 65 | 56 | 合格
|  |  | 夜间 | 55 | 53 | 合格

## 无组织
表1 无组织废气（手工）污染物监测原始结果表
序号 | 生产设施编号/ 无组织排放编号 | 监测日期 | 监测频次 | 臭气浓度 |  | 非甲烷总烃 |  | 氨（氨气） |  | 硫化氢 |  | 甲醇 |  | 丙酮 |  | 颗粒物
|  |  |  | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果