## 基础信息
2025排污单位基本信息及许可信息公开情况表
（一）基本信息
信息公开单位名称 |  | 陕西大生制药科技有限公司 |  | 注册地址 | 西安市高新开发区枫叶新都市杰座广场
邮政编码 |  | 710300 |  | 生产经营场所地址 | 西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路8号
行业类别 |  | 化学药品原料药制造 |  | 投产日期 | 2016.3
生产经营场所中心经度 |  | 108°39′44.82″ |  | 生产经营场所中心纬度 | 34°6′9.40″
所在地是否属于重点控制区域 |  | 是 |  | 统一社会信用代码 | 916100007197891000
技术负责人 |  | 贺向民 |  | 联系电话 | 13609250236
主要污染物类别 |  | 废气、废水
主要污染物种类 |  | VOCS、COD、氨氮、五日生化需氧量、颗粒物
大气污染物排放形式 |  | 有组织、无组织 |  | 废水污染物排放规律 | 连续排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
大气污染物排放执行标准名称 |  | 《制药工业大气污染物排放标准》GB37823—2019；《恶臭污染物排放标准》GB14554-93，《陕西省挥发性有机物排放标准》 《陕西省大气污染物排放标准》《锅炉大气污染物排放标准》
水污染物排放执行标准名称 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB31962-2015表1中B级标准；《化学合成类制药工业水污染物排放标准》《污水综合排放标准》
（二）排污许可信息
主要污染物排放情况 | 废水
| 排放口编号 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值
| DW001 |  | COD | 500mg/L
| DW001 |  | 悬浮物 | 400mg/L
| DW001 |  | PH值 | 6-9
| DW001 |  | BOD5 | 350mg/L
| DW001 |  | 氨氮 | 45mg/L
| DW001 |  | 总氮（以N计） | 60 mg/L
| DW001 |  | 总磷（以P计） | 5 mg/L
| DW001 |  | 色度 | 64
| DW001 |  | 总铜 | 2mg/L
| DW001 |  | 总锌 | 5 mg/L
| DW001 |  | 硫化物 | 1 mg/L
| DW001 |  | 挥发酚 | 1 mg/L
| DW001 |  | 硝基苯类 | 5 mg/L
| DW001 |  | 苯胺类 | 5 mg/L
| DW001 |  | 总氰化物 | 0.5 mg/L
| DW001 |  | 二氯甲烷 | /
| DW001 |  | 总有机碳 | /
| DW001 |  | 急性毒性 | /
废气
| 排放口编号 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值
| DA001 |  | 颗粒物 | 20mg/Nm3
| DA002 |  | 颗粒物 | 20mg/Nm3
| DA003 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA003 |  | 丙酮 | 60mg/Nm3
| DA004 |  | 臭气浓度 | 2000
| DA004 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA006 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA006 |  | 甲醇 | 60mg/Nm3
| DA005 |  | 颗粒物 | 20mg/Nm3
| DA007 |  | 氮氧化物 | 50mg/Nm3
| DA007 |  | 二氧化硫 | 30mg/Nm3
| DA007 |  | 林格曼黑度 | 1级
| DA007 |  | 颗粒物 | 10mg/Nm3
| DA008 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA008 |  | 臭气浓度 | 2000
| DA009 |  | 油烟 | 2.0mg/Nm3

## 在线废水
水污染源在线监测系统月统计表
2025-07-01
时间 | PH值 | CODcr | NH3-N | 累计流量
|  | (mg/l) | (mg/l) | (m³)
1日 | 7.7998 | 72.8378 | 0.751 | 31.4931
2日 | 7.8073 | 67.712 | 0.6572 | 32.4288
3日 | 7.9008 | 93.676 | 1.3222 | 26.3254
4日 | 7.8996 | 106.5685 | 2.3934 | 25.3233
5日 | 7.8905 | 84.8024 | 2.1762 | 37.0863
6日 | 7.8656 | 76.9403 | 1.4746 | 35.5883
7日 | 7.886 | 86.1141 | 1.2932 | 29.7608
8日 | 7.8019 | 90.4378 | 0.954 | 26.6676
9日 | 7.817 | 93.3719 | 1.0406 | 30.0701
10日 | 7.9148 | 86.5461 | 0.8471 | 34.267
11日 | 7.8769 | 77.7228 | 0.969 | 26.075
12日 | 7.8328 | 62.3509 | 0.8208 | 33.0463
13日 | 7.7746 | 67.1636 | 0.9684 | 40.9688
14日 | 7.7801 | 70.9836 | 1.3873 | 28.3701
15日 | 7.7936 | 82.4641 | 2.1909 | 32.8456
16日 | 7.6364 | 90.8558 | 2.1359 | 28.8737
17日 | 7.5405 | 123.5083 | 1.8279 | 26.8088
18日 | 7.5483 | 169.0068 | 1.9157 | 27.6938
19日 | 7.5545 | 134.1678 | 1.7463 | 33.497
20日 | 7.5466 | 126.9106 | 1.3825 | 32.939
21日 | 7.534 | 93.7935 | 1.1294 | 36.4188
22日 | 7.6082 | 62.6936 | 1.0809 | 37.6015
23日 | 7.5942 | 53.1924 | 0.773 | 32.8188
24日 | 7.6524 | 59.5941 | 0.7799 | 33.7626
25日 | 7.6125 | 63.8878 | 1.0491 | 36.0348
26日 | 7.6567 | 68.5701 | 2.2782 | 36.9755
27日 | 7.6306 | 72.6715 | 4.7292 | 38.9732
28日 | 7.6596 | 86.3111 | 7.881 | 34.3775
29日 | 7.6732 | 98.9455 | 13.2865 | 31.6552
30日 | 7.6223 | 108.246 | 18.4336 | 37.8799
31日 | 7.6555 | 128.876 | 27.7906 | 37.2261
有效月均值 | 7.7215 | 89.062 | 3.4666 | x
最大值 | 7.9148 | 169.0068 | 27.7906 | x
最小值 | 7.534 | 53.1924 | 0.6572 | x
总量 | x | 89.3341 | 3.7331 | 1013.8528

## 手工废水
表4 废水污染物手工监测结果表
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 样品 | 月度监测 |  | 季度监测 | [11 empty] | 半年监测
|  |  |  | 总磷 | 总氮 | BOD5 | SS | 急性毒性 | 总铜 | 总有机碳 | 总氰化物 | 硝基苯类 | 色度 | 总锌 | 挥发酚 | 二氯甲烷 | 苯胺类 | 硫化物
(mg/L)
1月 | DW001 | 2025-01-08 | 样1 | 3.51 | 14.9
|  |  | 样2 | 3.37 | 13.9
|  |  | 样3 | 3.15 | 13.2
|  |  | 样4 | 3.12 | 13.4
|  |  | 平均值 | 3.29 | 13.8
2月 | DW001 | 2025-02-19 | 样1 | 0.64 | 4.01
|  |  | 样2 | 0.67 | 3.66
|  |  | 样3 | 0.69 | 2.96
|  |  | 样4 | 0.65 | 3.61
|  |  | 平均值 | 0.66 | 3.56
3月 | DW001 | 2025-03-27 | 样1 | 2.95 | 10.7 | 32.4 | 49 | 0.03 | 0.06 | 8.3 | 0.018 | 0.002 | 8 | ND | 0.132 | ND | 0.33
|  |  | 样2 | 3.17 | 9.66 | 34.6 | 45 | 0.03 | 0.06 | 11.9 | 0.021 | 0.002 | 7 | ND | 0.121 | ND | 0.45
|  |  | 样3 | 3.3 | 11.4 | 31.9 | 56 | 0.03 | 0.06 | 9.1 | 0.017 | 0.003 | 8 | 0.02 | 0.106 | ND | 0.39
|  |  | 平均值 | 3.14 | 10.6 | 33 | 50 | 0.03 | 0.06 | 9.8 | 0.019 | 0.002 | 8 | 0.009 | 0.12 | ND | 0.39
4月 | DW001 | 2025-04-16 | 样1 | 1.54 | 15.1
|  |  | 样2 | 1.48 | 16
|  |  | 样3 | 1.65 | 15.7
|  |  | 平均值 | 1.56 | 15.6
5月 | DW001 | 2025-05-15 | 样1 | 3.05 | 6.49 | 33.9 | 38 | 0.03 | 0.144 | 16 | 0.036 | ND | 8 | 0.012 | 0.084 | ND | 0.24 | 0.004
|  |  | 样2 | 3.37 | 6.31 | 35.3 | 36 | 0.03 | 0.17 | 16.4 | 0.04 | ND | 7 | 0.015 | 0.088 | ND | 0.17 | 0.004
|  |  | 样3 | 3.44 | 6.64 | 34.1 | 35 | 0.03 | 0.187 | 17.3 | 0.034 | ND | 8 | 0.015 | 0.126 | ND | 0.27 | 0.005
|  |  | 平均值 | 3.29 | 6.48 | 34.4 | 36 | 0.03 | 0.167 | 16.6 | 0.037 | ND | 8 | 0.014 | 0.099 | ND | 0.23 | 0.004
6月 | DW001 | 2025-06-05 | 样1 | 3.85 | 3.83
|  |  | 样2 | 3.76 | 4.04
|  |  | 样3 | 3.42 | 4.2
|  |  | 平均值 | 3.68 | 4.02
7月 | DW001 | 2025-07-02 | 样1 | 1.2 | 6.11 | 29 | 72 | 0.22 | 0.046 | 15.4 | 0.016 | ND | 20 | 0.018 | 0.096 | ND | 0.27 | 0.004
|  |  | 样2 | 1.33 | 5.82 | 24.9 | 24 | 0.22 | 0.045 | 14.4 | 0.021 | ND | 20 | 0.019 | 0.06 | ND | 0.19 | 0.005
|  |  | 样3 | 1.18 | 5.64 | 27.5 | 20 | 0.22 | 0.039 | 14.3 | 0.019 | ND | 20 | 0.016 | 0.079 | ND | 0.23 | 0.004
|  |  | 平均值 | 1.24 | 5.86 | 27.1 | 39 | 0.22 | 0.043 | 14.7 | 0.019 | ND | 20 | 0.018 | 0.078 | ND | 0.23 | 0.004

## 废气
表1 有组织废气（手工/在线监测）污染物监测原始结果表
2025年度
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口
|  |  |  | 流速（m/s） | 测试点面积（m2） | 流量（Nm3/h） |  | 颗粒物(mg/Nm3） |  |  | 挥发性有机物(mg/Nm3） |  |  | 臭气浓度(mg/Nm3） |  |  | 丙酮(mg/Nm3） |  |  | 甲醇(mg/Nm3） |  |  | 氮氧化物 |  |  | 二氧化硫
[6 empty] | 计算值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值
7月 | DA001 | 2025-07-01 |  | 10.7 | 0.069 | 2198 | 2541 | 2.7 |  | 2.7667
|  |  |  | 13 |  | 2665 |  | 2.8
|  |  |  | 13.4 |  | 2760 |  | 2.8
| DA002 | 2025-07-01 |  | 16.3 | 0.069 | 3397 | 3539.3333 | 2.3 |  | 2.3333
|  |  |  | 17.4 |  | 3605 |  | 2.4
|  |  |  | 17.5 |  | 3616 |  | 2.3
| DA003 | 2025-07-01 |  | 6.3 | 0.0707 | 1380 | 1380.3333 |  |  |  | 4.41 |  | 4.4233 |  |  |  | ND |  | ND
|  |  |  | 6.3 |  | 1383 |  |  |  |  | 4.41 | [5 empty] | ND
|  |  |  | 6.31 |  | 1378 |  |  |  |  | 4.45 | [5 empty] | ND
| DA004 | 2025-07-01 |  | 4.22 | 0.0707 | 870 | 854 |  |  |  | 3.57 |  | 3.62
|  |  |  | 4.04 |  | 847 |  |  |  |  | 3.63
|  |  |  | 4.05 |  | 845 |  |  |  |  | 3.66
| DA005 | 2025-07-01 |  | 5.5 | 0.105 | 1689 | 1724.6667 | 3.1 |  | 2.8667
|  |  |  | 5.5 |  | 1664 |  | 2.8
|  |  |  | 6 |  | 1821 |  | 2.7
| DA006 | 2025-07-01 |  | 6.1 | 0.0962 | 1759 | 1624 |  |  |  | 2.98 |  | 3.01 | [6 empty] | 1.13 |  | 1.1067
|  |  |  | 5.22 |  | 1509 |  |  |  |  | 3.05 | [8 empty] | 1.16
|  |  |  | 5.57 |  | 1604 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 1.03
| DA007 | 2025-07-01 |  | 1.17 | 0.1257 | 389 | 314.3333 | [15 empty] | 12 | 20 | 22.6667
|  |  |  | 1.65 |  | 549 | [16 empty] | 14 | 24
|  |  |  | 2.66 |  | 5 | [16 empty] | 14 | 24
| DA008 | 2025-07-02 |  | 4.05 | 0.0177 | 211 | 202.6667 |  |  |  | 2.67 |  | 3.3567
|  |  |  | 3.55 |  | 186 |  |  |  |  | 3.59
|  |  |  | 4.06 |  | 211 |  |  |  |  | 3.81

## 危废
2025/7陕西大生制药科技有限公司

## 噪声
2025第二季度厂界噪声监测
| 监测日期 | 监测点 | 类别 | 限值(dB) | 测量值(dB) | 单项判定
厂界噪声 | 2025-06-04 | 1#东厂界 | 昼间 | 65 | 64 | 合格
|  |  | 夜间 | 55 | 62 | 超标
|  | 2#南厂界 | 昼间 | 65 | 59 | 合格
|  |  | 夜间 | 55 | 53 | 合格
|  | 3#西厂界 | 昼间 | 65 | 54 | 合格
|  |  | 夜间 | 55 | 51 | 合格
|  | 4#北厂界 | 昼间 | 65 | 58 | 合格
|  |  | 夜间 | 55 | 53 | 合格

## 无组织
表1 无组织废气（手工）污染物监测原始结果表
序号 | 生产设施编号/ 无组织排放编号 | 监测日期 | 监测频次 | 臭气浓度 |  | 非甲烷总烃 |  | 氨（氨气） |  | 硫化氢 |  | 甲醇 |  | 颗粒物 |  | 丙酮
|  |  |  | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值
1 | 厂界1#上风向 | 2025-05-15 | 第一次 | <10 | / | 0.64 | / | 0.01 | / | ND | / | ND | / | 0.186 | / | ND | /
|  |  | 第二次 | <10 | / | 0.68 | / | ND | / | ND | / | ND | / | 0.205 | / | ND | /
|  |  | 第三次 | <10 | / | 0.73 | / | ND | / | ND | / | ND | / | 0.195 | / | ND | /
|  |  | 第四次 | <10 | / | 0.7 | / | 0.01 | / | ND | / | ND | / | 0.219 | / | ND | /
|  |  | 最大值 | <10 | / | 0.73 | / | 0.01 | / | ND | / | ND | / | 0.219 | / | ND | /
2 | 厂界2#下风向 | 2025-05-15 | 第一次 | <10 | / | 0.93 | / | 0.07 | / | ND | / | ND | / | 0.315 | / | ND | /
|  |  | 第二次 | <10 | / | 0.84 | / | 0.09 | / | ND | / | ND | / | 0.283 | / | ND | /
|  |  | 第三次 | <10 | / | 0.82 | / | 0.08 | / | ND | / | ND | / | 0.318 | / | ND | /
|  |  | 第四次 | <10 | / | 0.84 | / | 0.06 | / | ND | / | ND | / | 0.299 | / | ND | /
|  |  | 最大值 | <10 | / | 0.93 | / | 0.09 | / | ND | / | ND | / | 0.318 | / | ND | /
3 | 厂界3#下风向 | 2025-05-15 | 第一次 | <10 | / | 0.84 | / | 0.12 | / | ND | / | ND | / | 0.304 | / | ND | /
|  |  | 第二次 | <10 | / | 0.86 | / | 0.13 | / | ND | / | ND | / | 0.352 | / | ND | /
|  |  | 第三次 | <10 | / | 0.86 | / | 0.13 | / | ND | / | ND | / | 0.319 | / | ND | /
|  |  | 第四次 | <10 | / | 0.86 | / | 0.13 | / | ND | / | ND | / | 0.309 | / | ND | /
|  |  | 最大值 | <10 | / | 0.86 | / | 0.13 | / | ND | / | ND | / | 0.352 | / | ND | /
4 | 厂界4#下风向 | 2025-05-15 | 第一次 | <10 | / | 0.87 | / | 0.11 | / | ND | / | ND | / | 0.341 | / | ND | /
|  |  | 第二次 | <10 | / | 0.92 | / | 0.1 | / | ND | / | ND | / | 0.344 | / | ND | /
|  |  | 第三次 | <10 | / | 0.82 | / | 0.08 | / | ND | / | ND | / | 0.326 | / | ND | /
|  |  | 第四次 | <10 | / | 0.86 | / | 0.1 | / | ND | / | ND | / | 0.359 | / | ND | /
|  |  | 最大值 | <10 | / | 0.92 | / | 0.11 | / | ND | / | ND | / | 0.359 | / | ND | /
注：监测内容包括：自行监测指南中确定应当开展监测的废气污染因子，及其他需要监测的污染物