## 基础信息
2025.1排污单位基本信息及许可信息公开情况表
（一）基本信息
信息公开单位名称 |  | 陕西大生制药科技有限公司 |  | 注册地址 | 西安市高新开发区枫叶新都市杰座广场
邮政编码 |  | 710300 |  | 生产经营场所地址 | 西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路8号
行业类别 |  | 化学药品原料药制造 |  | 投产日期 | 2016.3
生产经营场所中心经度 |  | 108°39′44.82″ |  | 生产经营场所中心纬度 | 34°6′9.40″
所在地是否属于重点控制区域 |  | 是 |  | 统一社会信用代码 | 916100007197891000
技术负责人 |  | 贺向民 |  | 联系电话 | 13609250236
主要污染物类别 |  | 废气、废水
主要污染物种类 |  | VOCS、COD、氨氮、五日生化需氧量、颗粒物
大气污染物排放形式 |  | 有组织、无组织 |  | 废水污染物排放规律 | 连续排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
大气污染物排放执行标准名称 |  | 《制药工业大气污染物排放标准》GB37823—2019；《恶臭污染物排放标准》GB14554-93，《陕西省挥发性有机物排放标准》 《陕西省大气污染物排放标准》《锅炉大气污染物排放标准》
水污染物排放执行标准名称 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB31962-2015表1中B级标准；《化学合成类制药工业水污染物排放标准》《污水综合排放标准》
（二）排污许可信息
主要污染物排放情况 | 废水
| 排放口编号 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值
| DW001 |  | COD | 500mg/L
| DW001 |  | 悬浮物 | 400mg/L
| DW001 |  | PH值 | 6-9
| DW001 |  | BOD5 | 350mg/L
| DW001 |  | 氨氮 | 45mg/L
| DW001 |  | 总氮（以N计） | 60 mg/L
| DW001 |  | 总磷（以P计） | 5 mg/L
| DW001 |  | 色度 | 64
| DW001 |  | 总铜 | 2mg/L
| DW001 |  | 总锌 | 5 mg/L
| DW001 |  | 硫化物 | 1 mg/L
| DW001 |  | 挥发酚 | 1 mg/L
| DW001 |  | 硝基苯类 | 5 mg/L
| DW001 |  | 苯胺类 | 5 mg/L
| DW001 |  | 总氰化物 | 0.5 mg/L
| DW001 |  | 二氯甲烷 | /
| DW001 |  | 总有机碳 | /
| DW001 |  | 急性毒性 | /
废气
| 排放口编号 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值
| DA001 |  | 颗粒物 | 20mg/Nm3
| DA002 |  | 颗粒物 | 20mg/Nm3
| DA003 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA003 |  | 丙酮 | 60mg/Nm3
| DA004 |  | 臭气浓度 | 2000
| DA004 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA006 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA006 |  | 甲醇 | 60mg/Nm3
| DA005 |  | 颗粒物 | 20mg/Nm3
| DA007 |  | 氮氧化物 | 50mg/Nm3
| DA007 |  | 二氧化硫 | 30mg/Nm3
| DA007 |  | 林格曼黑度 | 1级
| DA007 |  | 颗粒物 | 10mg/Nm3
| DA008 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA008 |  | 臭气浓度 | 2000
| DA009 |  | 油烟 | 2.0mg/Nm3

## 在线废水
水污染源在线监测系统月统计表
2025年 1月
时间 | PH值 | CODcr | NH3-N | 累计流量 | 水温 | 备注
|  | (mg/l) | (mg/l) | (m³) | (℃)
1日 | 7.63 | 159.5427 | 0.1818 | 31.1117 | 14.2889
2日 | 7.586 | 162.1838 | 0.1584 | 33.9273 | 14.7885
3日 | 7.5888 | 172.2567 | 0.1616 | 33.9978 | 14.3559
4日 | 7.5761 | 210.8586 | 0.1798 | 33.8761 | 14.2939
5日 | 7.5729 | 258.6851 | 0.2316 | 33.1619 | 14.8048
6日 | 7.6186 | 305.8904 | 0.2671 | 33.544 | 15.2027
7日 | 7.591 | 284.0927 | 0.2718 | 31.0813 | 14.8682
8日 | 7.6548 | 246.8184 | 0.3009 | 26.814 | 14.2448
9日 | 7.726 | 213.0049 | 0.3491 | 28.1626 | 13.9737
10日 | 7.7573 | 191.3635 | 0.3249 | 25.3838 | 13.4347
11日 | 7.7513 | 151.2119 | 0.3555 | 28.789 | 13.8994
12日 | 7.7561 | 118.337 | 0.4929 | 28.3951 | 14.269
13日 | 7.7447 | 123.2687 | 0.7772 | 30.1642 | 14.0915
14日 | 7.7464 | 109.1535 | 1.6305 | 30.1599 | 14.5773
15日 | 7.776 | 108.0133 | 5.6451 | 29.5223 | 13.8551
16日 | 7.8398 | 102.7719 | 10.0801 | 30.7477 | 13.912
17日 | 7.85 | 111.5511 | 11.5379 | 32.3601 | 13.9963
18日 | 7.7868 | 124.9603 | 8.4348 | 34.3059 | 14.9873
19日 | 7.7712 | 117.7828 | 6.197 | 32.2396 | 15.0497
20日 | 7.7404 | 80.5889 | 5.4367 | 23.0695 | 15.1573
21日 | 7.7286 | 89.1192 | 4.9962 | 0 | 13.5378 | 春节放假
22日 | 7.7541 | 89.1192 | 4.9962 | 0 | 12.7926
23日 | 7.7755 | 89.1192 | 4.9962 | 0 | 12.3768
24日 | 7.7841 | 89.1192 | 4.9962 | 0 | 11.651
25日 | 7.8149 | 89.1192 | 4.9962 | 0 | 10.3573
26日 | 7.8606 | 89.1192 | 4.9962 | 0 | 10.0683
27日 | 7.9044 | 89.1192 | 4.9962 | 0 | 9.9955
28日 | 7.9347 | 89.1192 | 4.9962 | 0 | 9.8794
29日 | 7.9605 | 89.1192 | 4.9962 | 0 | 9.7869
30日 | 7.9666 | 89.1192 | 4.9962 | 0 | 9.685
31日 | 7.9607 | 89.1192 | 4.9962 | 0 | 9.8404
有效月均值 | 7.7583 | 167.6168 | 2.6507 | x | 13.162
最大值 | 7.9666 | 305.8904 | 11.5379 | x | 15.2027
最小值 | 7.5729 | 80.5889 | 0.1584 | x | 9.685
总量 | x | 103.2349 | 1.6352 | 610.8139 | x

## 手工废水
表4 废水污染物手工监测结果表
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 样品 | 月度监测 |  | 季度监测 | [11 empty] | 半年监测
|  |  |  | 总磷 | 总氮 | BOD5 | SS | 急性毒性 | 总铜 | 总有机碳 | 总氰化物 | 硝基苯类 | 色度 | 总锌 | 挥发酚 | 二氯甲烷 | 苯胺类 | 硫化物
(mg/L)
1月 | DW001 | 2025-01-08 | 样1 | 3.51 | 14.9
|  |  | 样2 | 3.37 | 13.9
|  |  | 样3 | 3.15 | 13.2
|  |  | 样4 | 3.12 | 13.4
|  |  | 平均值 | 3.29 | 13.8

## 废气
表1 有组织废气（手工/在线监测）污染物监测原始结果表
2025年度
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口
|  |  |  | 流速（m/s） | 测试点面积（m2） | 流量（Nm3/h） |  | 颗粒物(mg/Nm3） |  |  | 挥发性有机物(mg/Nm3） |  |  | 臭气浓度(mg/Nm3） |  |  | 丙酮(mg/Nm3） |  |  | 甲醇(mg/Nm3） |  |  | 氮氧化物 |  |  | 二氧化硫
[6 empty] | 计算值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值
1月 | DA003 | 2025-01-10 |  | 7 | 0.0707 | 1662 | 1661.3333 |  |  |  | 3.01 |  | 2.5 |  |  |  | ND |  | ND
|  |  |  | 7 |  | 1662 |  |  |  |  | 2.48 | [5 empty] | ND
|  |  |  | 7 |  | 1660 |  |  |  |  | 2.01 | [5 empty] | ND
| DA004 | 2025-01-10 |  | 5.3 | 0.0707 | 1246 | 1174.6667 |  |  |  | 1.28 |  | 1.19
|  |  |  | 5.1 |  | 1199 |  |  |  |  | 1.04
|  |  |  | 4.6 |  | 1079 |  |  |  |  | 1.25
| DA006 | 2025-01-10 |  | 4.9 | 0.0962 | 1624 | 1559.3333 |  |  |  | 11.7 |  | 11.4667 | [6 empty] | 24.1 |  | 22.5667
|  |  |  | 4.5 |  | 1493 |  |  |  |  | 11.3 | [8 empty] | 22.2
|  |  |  | 4.7 |  | 1561 |  |  |  |  | 11.4 | [8 empty] | 21.4
| DA007 | 2025-01-10 |  | 3.23 | 0.1257 | 936.9 | 883.3 | [15 empty] | 12 | 17 | 21
|  |  |  | 2.49 |  | 762 | [16 empty] | 20 | 29
|  |  |  | 3.3 |  | 951 | [16 empty] | 12 | 17

## 危废
2025/1陕西大生制药科技有限公司

## 噪声
2025第1季度厂界噪声监测
| 监测日期 | 监测点 | 类别 | 限值(dB) | 测量值(dB) | 单项判定

## 无组织
表1 无组织废气（手工）污染物监测原始结果表
序号 | 生产设施编号/ 无组织排放编号 | 监测日期 | 监测频次 | 臭气浓度 |  | 非甲烷总烃 |  | 氨（氨气） |  | 硫化氢 |  | 甲醇 |  | 丙酮 |  | 颗粒物
|  |  |  | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果