## 基础信息
2025.1排污单位基本信息及许可信息公开情况表
（一）基本信息
信息公开单位名称 |  | 陕西大生制药科技有限公司 |  | 注册地址 | 西安市高新开发区枫叶新都市杰座广场
邮政编码 |  | 710300 |  | 生产经营场所地址 | 西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路8号
行业类别 |  | 化学药品原料药制造 |  | 投产日期 | 2016.3
生产经营场所中心经度 |  | 108°39′44.82″ |  | 生产经营场所中心纬度 | 34°6′9.40″
所在地是否属于重点控制区域 |  | 是 |  | 统一社会信用代码 | 916100007197891000
技术负责人 |  | 贺向民 |  | 联系电话 | 13609250236
主要污染物类别 |  | 废气、废水
主要污染物种类 |  | VOCS、COD、氨氮、五日生化需氧量、颗粒物
大气污染物排放形式 |  | 有组织、无组织 |  | 废水污染物排放规律 | 连续排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
大气污染物排放执行标准名称 |  | 《制药工业大气污染物排放标准》GB37823—2019；《恶臭污染物排放标准》GB14554-93，《陕西省挥发性有机物排放标准》 《陕西省大气污染物排放标准》《锅炉大气污染物排放标准》
水污染物排放执行标准名称 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB31962-2015表1中B级标准；《化学合成类制药工业水污染物排放标准》《污水综合排放标准》
（二）排污许可信息
主要污染物排放情况 | 废水
| 排放口编号 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值
| DW001 |  | COD | 500mg/L
| DW001 |  | 悬浮物 | 400mg/L
| DW001 |  | PH值 | 6-9
| DW001 |  | BOD5 | 350mg/L
| DW001 |  | 氨氮 | 45mg/L
| DW001 |  | 总氮（以N计） | 60 mg/L
| DW001 |  | 总磷（以P计） | 5 mg/L
| DW001 |  | 色度 | 64
| DW001 |  | 总铜 | 2mg/L
| DW001 |  | 总锌 | 5 mg/L
| DW001 |  | 硫化物 | 1 mg/L
| DW001 |  | 挥发酚 | 1 mg/L
| DW001 |  | 硝基苯类 | 5 mg/L
| DW001 |  | 苯胺类 | 5 mg/L
| DW001 |  | 总氰化物 | 0.5 mg/L
| DW001 |  | 二氯甲烷 | /
| DW001 |  | 总有机碳 | /
| DW001 |  | 急性毒性 | /
废气
| 排放口编号 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值
| DA001 |  | 颗粒物 | 20mg/Nm3
| DA002 |  | 颗粒物 | 20mg/Nm3
| DA003 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA003 |  | 丙酮 | 60mg/Nm3
| DA004 |  | 臭气浓度 | 2000
| DA004 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA006 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA006 |  | 甲醇 | 60mg/Nm3
| DA005 |  | 颗粒物 | 20mg/Nm3
| DA007 |  | 氮氧化物 | 50mg/Nm3
| DA007 |  | 二氧化硫 | 30mg/Nm3
| DA007 |  | 林格曼黑度 | 1级
| DA007 |  | 颗粒物 | 10mg/Nm3
| DA008 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA008 |  | 臭气浓度 | 2000
| DA009 |  | 油烟 | 2.0mg/Nm3

## 在线废水
水污染源在线监测系统月统计表
2025年 2月
时间 | PH值 | CODcr | NH3-N | 累计流量 | 累计流量 | 备注
|  | (mg/l) | (mg/l) | (m³) | (m³)
1日 | 7.9816 | 89.1192 | 4.9962 | 0 | 0 | 春节放假
2日 | 7.9655 | 89.1192 | 4.9962 | 0 | 0
3日 | 7.9661 | 89.1192 | 4.9962 | 0 | 0
4日 | 7.9697 | 89.1192 | 4.9962 | 0 | 0
5日 | 7.8134 | 92.6729 | 11.3142 | 19.087 | 19
6日 | 7.8365 | 135.7818 | 21.3441 | 34.7477 | 34
7日 | 7.8669 | 168.342 | 25.0106 | 33.7595 | 34
8日 | 7.8784 | 134.8381 | 24.9019 | 26.0762 | 26
9日 | 7.8623 | 97.9515 | 20.1689 | 24.7318 | 25
10日 | 7.8354 | 83.9511 | 16.6608 | 22.9395 | 23
11日 | 7.7458 | 82.3368 | 9.402 | 35.6035 | 36
12日 | 7.6957 | 71.0061 | 1.8488 | 36.0371 | 36
13日 | 7.6918 | 70.1887 | 0.3381 | 33.8479 | 33
14日 | 7.679 | 62.3268 | 0.342 | 33.4126 | 34
15日 | 7.6383 | 65.4656 | 0.2081 | 30.5987 | 30
16日 | 7.5663 | 77.3521 | 0.2254 | 34.7986 | 35
17日 | 7.5088 | 152.9654 | 0.1297 | 30.0414 | 30
18日 | 7.4741 | 114.2441 | 0.1612 | 24.1027 | 24
19日 | 7.5682 | 85.8768 | 0.1677 | 23.6072 | 24
20日 | 7.6789 | 66.6851 | 0.1135 | 24.3365 | 24
21日 | 7.6837 | 68.3119 | 0.1412 | 27.37 | 28
22日 | 7.681 | 73.4024 | 0.1909 | 27.2657 | 27
23日 | 7.6817 | 67.7019 | 0.2006 | 36.4382 | 37
24日 | 7.6474 | 55.9788 | 0.1643 | 41.6707 | 41
25日 | 7.6068 | 60.9124 | 0.1288 | 43.702 | 44
26日 | 7.5412 | 89.6076 | 0.1038 | 43.876 | 44
27日 | 7.5281 | 108.4291 | 0.1256 | 44.3482 | 44
28日 | 7.48 | 122.6994 | 0.1562 | 47.8935 | 48
有效月均值 | 7.7169 | 92.0428 | 5.5645 | x | 27.8571
最大值 | 7.9816 | 168.342 | 25.0106 | x | 48
最小值 | 7.4741 | 55.9788 | 0.1038 | x | 0
总量 | x | 71.6265 | 3.8317 | 780.2923 | 780

## 手工废水
表4 废水污染物手工监测结果表
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 样品 | 月度监测 |  | 季度监测 | [11 empty] | 半年监测
|  |  |  | 总磷 | 总氮 | BOD5 | SS | 急性毒性 | 总铜 | 总有机碳 | 总氰化物 | 硝基苯类 | 色度 | 总锌 | 挥发酚 | 二氯甲烷 | 苯胺类 | 硫化物
(mg/L)
1月 | DW001 | 2025-01-08 | 样1 | 3.51 | 14.9
|  |  | 样2 | 3.37 | 13.9
|  |  | 样3 | 3.15 | 13.2
|  |  | 样4 | 3.12 | 13.4
|  |  | 平均值 | 3.29 | 13.8
2月 | DW001 | 2025-02-19 | 样1 | 0.64 | 4.01
|  |  | 样2 | 0.67 | 3.66
|  |  | 样3 | 0.69 | 2.96
|  |  | 样4 | 0.65 | 3.61
|  |  | 平均值 | 0.66 | 3.56

## 废气
表1 有组织废气（手工/在线监测）污染物监测原始结果表
2025年度
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口
|  |  |  | 流速（m/s） | 测试点面积（m2） | 流量（Nm3/h） |  | 颗粒物(mg/Nm3） |  |  | 挥发性有机物(mg/Nm3） |  |  | 臭气浓度(mg/Nm3） |  |  | 丙酮(mg/Nm3） |  |  | 甲醇(mg/Nm3） |  |  | 氮氧化物 |  |  | 二氧化硫
[6 empty] | 计算值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值
2月 | DA003 | 2025-02-21 |  | 8.72 | 0.0707 | 2036.5 | 2019.4 |  |  |  | 1.53 |  | 1.66 |  |  |  | ND |  | ND
|  |  |  | 8.61 |  | 2012.3 |  |  |  |  | 1.86 | [5 empty] | ND
|  |  |  | 8.6 |  | 2009.4 |  |  |  |  | 1.6 | [5 empty] | ND
| DA004 | 2025-02-21 |  | 5.47 | 0.0707 | 1259.4 | 1210.6333 |  |  |  | 1.72 |  | 1.93
|  |  |  | 5.2 |  | 1200.4 |  |  |  |  | 2.03
|  |  |  | 5.08 |  | 1172.1 |  |  |  |  | 2.04
| DA006 | 2025-02-21 |  | 7.07 | 0.0962 | 2154.7 | 2219.1333 |  |  |  | 1.4 |  | 1.44 | [6 empty] | 3.4 |  | 2.8
|  |  |  | 6.97 |  | 2258.2 |  |  |  |  | 1.33 | [8 empty] | 2.6
|  |  |  | 6.96 |  | 2244.5 |  |  |  |  | 1.58 | [8 empty] | 2.4
| DA007 | 2025-02-20 |  | 1.2 | 0.1257 | 374 | 371.6667 | [15 empty] | 19 | 26 | 27
|  |  |  | 1.2 |  | 371 | [16 empty] | 18 | 26
|  |  |  | 1.2 |  | 370 | [16 empty] | 21 | 29

## 危废
2025/2陕西大生制药科技有限公司

## 噪声
2025第1季度厂界噪声监测
| 监测日期 | 监测点 | 类别 | 限值(dB) | 测量值(dB) | 单项判定

## 无组织
表1 无组织废气（手工）污染物监测原始结果表
序号 | 生产设施编号/ 无组织排放编号 | 监测日期 | 监测频次 | 臭气浓度 |  | 非甲烷总烃 |  | 氨（氨气） |  | 硫化氢 |  | 甲醇 |  | 丙酮 |  | 颗粒物
|  |  |  | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果