## 基础信息
2025.4排污单位基本信息及许可信息公开情况表
（一）基本信息
信息公开单位名称 |  | 陕西大生制药科技有限公司 |  | 注册地址 | 西安市高新开发区枫叶新都市杰座广场
邮政编码 |  | 710300 |  | 生产经营场所地址 | 西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路8号
行业类别 |  | 化学药品原料药制造 |  | 投产日期 | 2016.3
生产经营场所中心经度 |  | 108°39′44.82″ |  | 生产经营场所中心纬度 | 34°6′9.40″
所在地是否属于重点控制区域 |  | 是 |  | 统一社会信用代码 | 916100007197891000
技术负责人 |  | 贺向民 |  | 联系电话 | 13609250236
主要污染物类别 |  | 废气、废水
主要污染物种类 |  | VOCS、COD、氨氮、五日生化需氧量、颗粒物
大气污染物排放形式 |  | 有组织、无组织 |  | 废水污染物排放规律 | 连续排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
大气污染物排放执行标准名称 |  | 《制药工业大气污染物排放标准》GB37823—2019；《恶臭污染物排放标准》GB14554-93，《陕西省挥发性有机物排放标准》 《陕西省大气污染物排放标准》《锅炉大气污染物排放标准》
水污染物排放执行标准名称 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB31962-2015表1中B级标准；《化学合成类制药工业水污染物排放标准》《污水综合排放标准》
（二）排污许可信息
主要污染物排放情况 | 废水
| 排放口编号 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值
| DW001 |  | COD | 500mg/L
| DW001 |  | 悬浮物 | 400mg/L
| DW001 |  | PH值 | 6-9
| DW001 |  | BOD5 | 350mg/L
| DW001 |  | 氨氮 | 45mg/L
| DW001 |  | 总氮（以N计） | 60 mg/L
| DW001 |  | 总磷（以P计） | 5 mg/L
| DW001 |  | 色度 | 64
| DW001 |  | 总铜 | 2mg/L
| DW001 |  | 总锌 | 5 mg/L
| DW001 |  | 硫化物 | 1 mg/L
| DW001 |  | 挥发酚 | 1 mg/L
| DW001 |  | 硝基苯类 | 5 mg/L
| DW001 |  | 苯胺类 | 5 mg/L
| DW001 |  | 总氰化物 | 0.5 mg/L
| DW001 |  | 二氯甲烷 | /
| DW001 |  | 总有机碳 | /
| DW001 |  | 急性毒性 | /
废气
| 排放口编号 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值
| DA001 |  | 颗粒物 | 20mg/Nm3
| DA002 |  | 颗粒物 | 20mg/Nm3
| DA003 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA003 |  | 丙酮 | 60mg/Nm3
| DA004 |  | 臭气浓度 | 2000
| DA004 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA006 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA006 |  | 甲醇 | 60mg/Nm3
| DA005 |  | 颗粒物 | 20mg/Nm3
| DA007 |  | 氮氧化物 | 50mg/Nm3
| DA007 |  | 二氧化硫 | 30mg/Nm3
| DA007 |  | 林格曼黑度 | 1级
| DA007 |  | 颗粒物 | 10mg/Nm3
| DA008 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA008 |  | 臭气浓度 | 2000
| DA009 |  | 油烟 | 2.0mg/Nm3

## 在线废水
水污染源在线监测系统月统计表
2025-04-01
时间 | PH值 | CODcr | NH3-N | 累计流量 | 累计流量 | 备注
|  | (mg/l) | (mg/l) | (m³) | (m³)
1日 | 7.6221 | 52.3808 | 3.1789 | 51.3216 | 52
2日 | 7.619 | 46.8677 | 3.3225 | 51.4182 | 51
3日 | 7.6552 | 43.7377 | 2.3174 | 41.5339 | 42
4日 | 7.6494 | 59.9356 | 2.7359 | 32.675 | 32
5日 | 7.6382 | 60.525 | 2.8447 | 30.9888 | 31
6日 | 7.6326 | 56.1422 | 2.8993 | 30.3481 | 31
7日 | 7.6111 | 50.7873 | 3.0214 | 42.5391 | 42
8日 | 7.5952 | 47.1964 | 2.827 | 42.6132 | 43
9日 | 7.6155 | 48.2968 | 3.2491 | 44.6739 | 45
10日 | 7.6095 | 41.6104 | 4.1135 | 47.14 | 47
11日 | 7.6303 | 34.8619 | 4.7001 | 43.2375 | 43
12日 | 7.6608 | 33.5845 | 4.5116 | 44.1741 | 44
13日 | 7.6379 | 40.5566 | 4.7341 | 50.2151 | 50
14日 | 7.6338 | 39.3013 | 4.5406 | 42.9505 | 43
15日 | 7.5892 | 37.5963 | 4.2733 | 47.1064 | 46
16日 | 7.5716 | 34.8558 | 3.7948 | 47.6609 | 48
17日 | 7.5398 | 39.2707 | 5.0715 | 48.0612 | 48
18日 | 7.5415 | 32.6149 | 4.6405 | 44.1755 | 44
19日 | 7.56 | 50.6215 | 8.1752 | 38.2486 | 39
20日 | 7.5566 | 48.5197 | 6.7981 | 41.8727 | 42
21日 | 7.5747 | 52.0569 | 5.1472 | 36.5202 | 36
22日 | 7.5953 | 56.0246 | 3.6837 | 45.8316 | 46
23日 | 7.6128 | 65.9724 | 2.0766 | 34.2477 | 34
24日 | 7.6256 | 73.4242 | 1.0594 | 44.6142 | 45
25日 | 7.6383 | 72.6003 | 0.8407 | 45.1569 | 45
26日 | 7.6374 | 75.7236 | 0.9944 | 41.9042 | 42
27日 | 7.6341 | 66.1093 | 1.2107 | 43.0779 | 43
28日 | 7.6781 | 52.1838 | 0.9582 | 39.4169 | 39
29日 | 7.7056 | 40.5729 | 0.9117 | 39.5524 | 40
30日 | 7.8591 | 46.1301 | 0.9419 | 18.6651 | 19
有效月均值 | 7.6243 | 50.002 | 3.3191 | x | 41.7333
最大值 | 7.8591 | 75.7236 | 8.1752 | x | 52
最小值 | 7.5398 | 32.6149 | 0.8407 | x | 19
总量 | x | 55.3193 | 3.8051 | 1251.9414 | 1252

## 手工废水
表4 废水污染物手工监测结果表
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 样品 | 月度监测 |  | 季度监测 | [11 empty] | 半年监测
|  |  |  | 总磷 | 总氮 | BOD5 | SS | 急性毒性 | 总铜 | 总有机碳 | 总氰化物 | 硝基苯类 | 色度 | 总锌 | 挥发酚 | 二氯甲烷 | 苯胺类 | 硫化物
(mg/L)
1月 | DW001 | 2025-01-08 | 样1 | 3.51 | 14.9
|  |  | 样2 | 3.37 | 13.9
|  |  | 样3 | 3.15 | 13.2
|  |  | 样4 | 3.12 | 13.4
|  |  | 平均值 | 3.29 | 13.8
2月 | DW001 | 2025-02-19 | 样1 | 0.64 | 4.01
|  |  | 样2 | 0.67 | 3.66
|  |  | 样3 | 0.69 | 2.96
|  |  | 样4 | 0.65 | 3.61
|  |  | 平均值 | 0.66 | 3.56
3月 | DW001 | 2025-03-27 | 样1 | 2.95 | 10.7 | 32.4 | 49 | 0.03 | 0.06 | 8.3 | 0.018 | 0.002 | 8 | ND | 0.132 | ND | 0.33
|  |  | 样2 | 3.17 | 9.66 | 34.6 | 45 | 0.03 | 0.06 | 11.9 | 0.021 | 0.002 | 7 | ND | 0.121 | ND | 0.45
|  |  | 样3 | 3.3 | 11.4 | 31.9 | 56 | 0.03 | 0.06 | 9.1 | 0.017 | 0.003 | 8 | 0.02 | 0.106 | ND | 0.39
|  |  | 平均值 | 3.14 | 10.6 | 33 | 50 | 0.03 | 0.06 | 9.8 | 0.019 | 0.002 | 8 | 0.009 | 0.12 | ND | 0.39
4月 | DW001 | 2025-04-16 | 样1 | 1.54 | 15.1
|  |  | 样2 | 1.48 | 16
|  |  | 样3 | 1.65 | 15.7
|  |  | 平均值 | 1.56 | 15.6

## 废气
表1 有组织废气（手工/在线监测）污染物监测原始结果表
2025年度
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口
|  |  |  | 流速（m/s） | 测试点面积（m2） | 流量（Nm3/h） |  | 颗粒物(mg/Nm3） |  |  | 挥发性有机物(mg/Nm3） |  |  | 臭气浓度(mg/Nm3） |  |  | 丙酮(mg/Nm3） |  |  | 甲醇(mg/Nm3） |  |  | 氮氧化物 |  |  | 二氧化硫
[6 empty] | 计算值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值
4月 | DA003 | 2025-04-16 |  | 5.6 | 0.0707 | 1218 | 1241 |  |  |  | 3.6 |  | 3.3967 |  |  |  | ND |  | ND
|  |  |  | 5.9 |  | 1280 |  |  |  |  | 3.28 | [5 empty] | ND
|  |  |  | 5.65 |  | 1225 |  |  |  |  | 3.31 | [5 empty] | ND
| DA004 | 2025-04-09 |  | 2.8 | 0.0707 | 573 | 549.3333 |  |  |  | 2.42 |  | 2.6867
|  |  |  | 2.3 |  | 471 |  |  |  |  | 2.88
|  |  |  | 2.9 |  | 604 |  |  |  |  | 2.76
| DA006 | 2025-04-16 |  | 5.2 | 0.0962 | 1514 | 1552 |  |  |  | 10.2 |  | 10.2667 | [6 empty] | 7.8 |  | 6.0333
|  |  |  | 5.3 |  | 1572 |  |  |  |  | 10.3 | [8 empty] | 4.7
|  |  |  | 5.4 |  | 1570 |  |  |  |  | 10.3 | [8 empty] | 5.6
| DA007 | 2025-04-16 |  | 1.5 | 0.1257 | 501 | 526.3333 | [15 empty] | 18 | 29 | 30
|  |  |  | 1.71 |  | 576 | [16 empty] | 19 | 31
|  |  |  | 1.51 |  | 502 | [16 empty] | 18 | 30

## 危废
2025/4陕西大生制药科技有限公司

## 无组织
表1 无组织废气（手工）污染物监测原始结果表
序号 | 生产设施编号/ 无组织排放编号 | 监测日期 | 监测频次 | 臭气浓度 |  | 非甲烷总烃 |  | 氨（氨气） |  | 硫化氢 |  | 甲醇 |  | 丙酮 |  | 颗粒物
|  |  |  | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果