## 基础信息
2025.4排污单位基本信息及许可信息公开情况表
（一）基本信息
信息公开单位名称 |  | 陕西大生制药科技有限公司 |  | 注册地址 | 西安市高新开发区枫叶新都市杰座广场
邮政编码 |  | 710300 |  | 生产经营场所地址 | 西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路8号
行业类别 |  | 化学药品原料药制造 |  | 投产日期 | 2016.3
生产经营场所中心经度 |  | 108°39′44.82″ |  | 生产经营场所中心纬度 | 34°6′9.40″
所在地是否属于重点控制区域 |  | 是 |  | 统一社会信用代码 | 916100007197891000
技术负责人 |  | 贺向民 |  | 联系电话 | 13609250236
主要污染物类别 |  | 废气、废水
主要污染物种类 |  | VOCS、COD、氨氮、五日生化需氧量、颗粒物
大气污染物排放形式 |  | 有组织、无组织 |  | 废水污染物排放规律 | 连续排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
大气污染物排放执行标准名称 |  | 《制药工业大气污染物排放标准》GB37823—2019；《恶臭污染物排放标准》GB14554-93，《陕西省挥发性有机物排放标准》 《陕西省大气污染物排放标准》《锅炉大气污染物排放标准》
水污染物排放执行标准名称 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB31962-2015表1中B级标准；《化学合成类制药工业水污染物排放标准》《污水综合排放标准》
（二）排污许可信息
主要污染物排放情况 | 废水
| 排放口编号 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值
| DW001 |  | COD | 500mg/L
| DW001 |  | 悬浮物 | 400mg/L
| DW001 |  | PH值 | 6-9
| DW001 |  | BOD5 | 350mg/L
| DW001 |  | 氨氮 | 45mg/L
| DW001 |  | 总氮（以N计） | 60 mg/L
| DW001 |  | 总磷（以P计） | 5 mg/L
| DW001 |  | 色度 | 64
| DW001 |  | 总铜 | 2mg/L
| DW001 |  | 总锌 | 5 mg/L
| DW001 |  | 硫化物 | 1 mg/L
| DW001 |  | 挥发酚 | 1 mg/L
| DW001 |  | 硝基苯类 | 5 mg/L
| DW001 |  | 苯胺类 | 5 mg/L
| DW001 |  | 总氰化物 | 0.5 mg/L
| DW001 |  | 二氯甲烷 | /
| DW001 |  | 总有机碳 | /
| DW001 |  | 急性毒性 | /
废气
| 排放口编号 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值
| DA001 |  | 颗粒物 | 20mg/Nm3
| DA002 |  | 颗粒物 | 20mg/Nm3
| DA003 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA003 |  | 丙酮 | 60mg/Nm3
| DA004 |  | 臭气浓度 | 2000
| DA004 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA006 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA006 |  | 甲醇 | 60mg/Nm3
| DA005 |  | 颗粒物 | 20mg/Nm3
| DA007 |  | 氮氧化物 | 50mg/Nm3
| DA007 |  | 二氧化硫 | 30mg/Nm3
| DA007 |  | 林格曼黑度 | 1级
| DA007 |  | 颗粒物 | 10mg/Nm3
| DA008 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA008 |  | 臭气浓度 | 2000
| DA009 |  | 油烟 | 2.0mg/Nm3

## 在线废水
水污染源在线监测系统月统计表
2025-05-01
时间 | PH值 | CODcr | NH3-N | 累计流量 | 累计流量 | 备注
|  | (mg/l) | (mg/l) | (m³) | (m³)
1日 | 7.9492 | 68.7183 | 1.3013 | 0 | 0 | 五一放假
2日 | 8.0487 | 496.6283 | 45.6093 | 0 | 0
3日 | 8.1085 | 498.68 | 45.2107 | 0 | 0
4日 | 8.2627 | 497.9761 | 45.322 | 0 | 0
5日 | 8.2728 | 496.8843 | 45.7933 | 0 | 0
6日 | 7.9738 | 76.0294 | 7.8269 | 19.0256 | 19
7日 | 7.8168 | 70.6362 | 9.8626 | 27.7222 | 27
8日 | 7.8232 | 71.0385 | 9.002 | 29.4015 | 30
9日 | 7.8409 | 60.4054 | 5.0546 | 32.3133 | 32
10日 | 7.8436 | 58.4009 | 2.1209 | 24.4734 | 25
11日 | 7.8378 | 55.4959 | 1.7342 | 25.1338 | 25
12日 | 7.81 | 53.5677 | 1.1714 | 24.4425 | 24
13日 | 7.7883 | 56.414 | 1.5329 | 24.1236 | 24
14日 | 7.7396 | 52.509 | 1.2052 | 26.2136 | 27
15日 | 7.642 | 42.4185 | 1.617 | 36.5449 | 36
16日 | 7.8293 | 40.7431 | 3.0501 | 31.4711 | 32
17日 | 7.6692 | 45.0892 | 4.9481 | 33.6787 | 33
18日 | 7.6517 | 42.5201 | 5.6969 | 31.8765 | 32
19日 | 7.6394 | 43.8176 | 6.6508 | 36.266 | 36
20日 | 7.6903 | 49.3272 | 6.5314 | 29.9283 | 30
21日 | 7.723 | 59.1715 | 7.3215 | 29.2992 | 30
22日 | 7.8742 | 62.8697 | 8.0059 | 33.0911 | 32
23日 | 7.8757 | 56.4828 | 8.2412 | 35.9171 | 36
24日 | 7.8586 | 59.2086 | 7.6443 | 39.1764 | 39
25日 | 7.8564 | 58.8487 | 6.5836 | 34.9442 | 35
26日 | 7.8475 | 64.819 | 5.5563 | 37.1293 | 37
27日 | 7.8244 | 64.5239 | 4.6283 | 34.6127 | 35
28日 | 7.8311 | 66.948 | 3.9904 | 41.6351 | 41
29日 | 7.8305 | 59.6891 | 3.7557 | 35.1159 | 35
30日 | 7.8348 | 62.4019 | 3.1526 | 38.4423 | 39
31日 | 7.852 | 67.5082 | 3.2475 | 27.2906 | 27
有效月均值 | 7.8531 | 56.9942 | 4.8922 | x | 26.3871
最大值 | 8.2728 | 498.68 | 45.7933 | x | 41
最小值 | 7.6394 | 40.7431 | 1.1714 | x | 0
总量 | x | 40.825 | 3.5557 | 819.2686 | 818

## 手工废水
表4 废水污染物手工监测结果表
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 样品 | 月度监测 |  | 季度监测 | [11 empty] | 半年监测
|  |  |  | 总磷 | 总氮 | BOD5 | SS | 急性毒性 | 总铜 | 总有机碳 | 总氰化物 | 硝基苯类 | 色度 | 总锌 | 挥发酚 | 二氯甲烷 | 苯胺类 | 硫化物
(mg/L)
1月 | DW001 | 2025-01-08 | 样1 | 3.51 | 14.9
|  |  | 样2 | 3.37 | 13.9
|  |  | 样3 | 3.15 | 13.2
|  |  | 样4 | 3.12 | 13.4
|  |  | 平均值 | 3.29 | 13.8
2月 | DW001 | 2025-02-19 | 样1 | 0.64 | 4.01
|  |  | 样2 | 0.67 | 3.66
|  |  | 样3 | 0.69 | 2.96
|  |  | 样4 | 0.65 | 3.61
|  |  | 平均值 | 0.66 | 3.56
3月 | DW001 | 2025-03-27 | 样1 | 2.95 | 10.7 | 32.4 | 49 | 0.03 | 0.06 | 8.3 | 0.018 | 0.002 | 8 | ND | 0.132 | ND | 0.33
|  |  | 样2 | 3.17 | 9.66 | 34.6 | 45 | 0.03 | 0.06 | 11.9 | 0.021 | 0.002 | 7 | ND | 0.121 | ND | 0.45
|  |  | 样3 | 3.3 | 11.4 | 31.9 | 56 | 0.03 | 0.06 | 9.1 | 0.017 | 0.003 | 8 | 0.02 | 0.106 | ND | 0.39
|  |  | 平均值 | 3.14 | 10.6 | 33 | 50 | 0.03 | 0.06 | 9.8 | 0.019 | 0.002 | 8 | 0.009 | 0.12 | ND | 0.39
4月 | DW001 | 2025-04-16 | 样1 | 1.54 | 15.1
|  |  | 样2 | 1.48 | 16
|  |  | 样3 | 1.65 | 15.7
|  |  | 平均值 | 1.56 | 15.6
5月 | DW001 | 2025-05-15 | 样1 | 3.05 | 6.49 | 33.9 | 38 | 0.03 | 0.144 | 16 | 0.036 | ND | 8 | 0.012 | 0.084 | ND | 0.24 | 0.004
|  |  | 样2 | 3.37 | 6.31 | 35.3 | 36 | 0.03 | 0.17 | 16.4 | 0.04 | ND | 7 | 0.015 | 0.088 | ND | 0.17 | 0.004
|  |  | 样3 | 3.44 | 6.64 | 34.1 | 35 | 0.03 | 0.187 | 17.3 | 0.034 | ND | 8 | 0.015 | 0.126 | ND | 0.27 | 0.005
|  |  | 平均值 | 3.29 | 6.48 | 34.4 | 36 | 0.03 | 0.167 | 16.6 | 0.037 | ND | 8 | 0.014 | 0.099 | ND | 0.23 | 0.004

## 废气
表1 有组织废气（手工/在线监测）污染物监测原始结果表
2025年度
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口
|  |  |  | 流速（m/s） | 测试点面积（m2） | 流量（Nm3/h） |  | 颗粒物(mg/Nm3） |  |  | 挥发性有机物(mg/Nm3） |  |  | 臭气浓度(mg/Nm3） |  |  | 丙酮(mg/Nm3） |  |  | 甲醇(mg/Nm3） |  |  | 氮氧化物 |  |  | 二氧化硫
[6 empty] | 计算值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值
|  |  |  | 5月 | DA001 | 2025-05-14 |  | 12.3 | 0.069 | 2602 | 2676.6667 | 2.4 |  | 2.3
[8 empty] | 13.3 |  | 2801 |  | 2.3
[8 empty] | 12.5 |  | 2627 |  | 2.2
[5 empty] | DA002 | 2025-05-14 |  | 17.2 | 0.069 | 3598 | 3666.6667 | 2.5 |  | 2.4333
[8 empty] | 17.8 |  | 3729 |  | 2.4
[8 empty] | 17.6 |  | 3673 |  | 2.4
[5 empty] | DA003 | 2025-05-14 |  | 6.8 | 0.0707 | 1523 | 1480.3333 |  |  |  | 6.52 |  | 6.99
[8 empty] | 6.6 |  | 1486 |  |  |  |  | 7.28
[8 empty] | 6.4 |  | 1432 |  |  |  |  | 7.17 | [5 empty] | 0.0212 |  | 0.01745
[5 empty] | DA003 | 2025-05-21 |  | 5.56 | 0.0707 | 1225 | 1235.6667 | [9 empty] | 0.0137
[8 empty] | 5.69 |  | 1252 | [10 empty] | ND
[8 empty] | 5.6 |  | 1230
[5 empty] | DA004 | 2025-05-14 |  | 3.8 | 0.0707 | 812 | 820.6667 |  |  |  | 4.49 |  | 4.4133
[8 empty] | 3.7 |  | 798 |  |  |  |  | 4.42
[8 empty] | 4 |  | 852 |  |  |  |  | 4.33
[5 empty] | DA005 | 2025-05-14 |  | 5.4 | 0.105 | 1736 | 1923.3333 | 2.1 |  | 2.1667
[8 empty] | 6.1 |  | 1930 |  | 2.1
[8 empty] | 6.6 |  | 2104 |  | 2.3
[5 empty] | DA006 | 2025-05-14 |  | 5.3 | 0.0962 | 1620 | 1676 |  |  |  | 10.4 |  | 10.2133 | [6 empty] | 2.4 |  | 2.5
[8 empty] | 5.8 |  | 1745 |  |  |  |  | 10.5 | [8 empty] | 2.6
[8 empty] | 5.5 |  | 1663 |  |  |  |  | 9.74 | [8 empty] | 2.5
[5 empty] | DA007 | 2025-05-14 |  | 1.65 | 0.1257 | 548 | 626 | [15 empty] | 14 | 19 | 19
[8 empty] | 2.04 |  | 664 | [16 empty] | 14 | 19
[8 empty] | 2.03 |  | 666 | [16 empty] | 14 | 19
[5 empty] | DA008 | 2025-05-14 |  | 5.7 | 0.0177 | 311 | 312.6667 |  |  |  | 3.22 |  | 3.2033
[8 empty] | 5.6 |  | 301 |  |  |  |  | 3.2
[8 empty] | 5.8 |  | 326 |  |  |  |  | 3.19

## 危废
2025/4陕西大生制药科技有限公司

## 无组织
表1 无组织废气（手工）污染物监测原始结果表
序号 | 生产设施编号/ 无组织排放编号 | 监测日期 | 监测频次 | 臭气浓度 |  | 非甲烷总烃 |  | 氨（氨气） |  | 硫化氢 |  | 甲醇 |  | 丙酮 |  | 颗粒物
|  |  |  | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果