## 基础信息
2025排污单位基本信息及许可信息公开情况表
（一）基本信息
信息公开单位名称 |  | 陕西大生制药科技有限公司 |  | 注册地址 | 西安市高新开发区枫叶新都市杰座广场
邮政编码 |  | 710300 |  | 生产经营场所地址 | 西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路8号
行业类别 |  | 化学药品原料药制造 |  | 投产日期 | 2016.3
生产经营场所中心经度 |  | 108°39′44.82″ |  | 生产经营场所中心纬度 | 34°6′9.40″
所在地是否属于重点控制区域 |  | 是 |  | 统一社会信用代码 | 916100007197891000
技术负责人 |  | 贺向民 |  | 联系电话 | 13609250236
主要污染物类别 |  | 废气、废水
主要污染物种类 |  | VOCS、COD、氨氮、五日生化需氧量、颗粒物
大气污染物排放形式 |  | 有组织、无组织 |  | 废水污染物排放规律 | 连续排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
大气污染物排放执行标准名称 |  | 《制药工业大气污染物排放标准》GB37823—2019；《恶臭污染物排放标准》GB14554-93，《陕西省挥发性有机物排放标准》 《陕西省大气污染物排放标准》《锅炉大气污染物排放标准》
水污染物排放执行标准名称 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB31962-2015表1中B级标准；《化学合成类制药工业水污染物排放标准》《污水综合排放标准》
（二）排污许可信息
主要污染物排放情况 | 废水
| 排放口编号 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值
| DW001 |  | COD | 500mg/L
| DW001 |  | 悬浮物 | 400mg/L
| DW001 |  | PH值 | 6-9
| DW001 |  | BOD5 | 350mg/L
| DW001 |  | 氨氮 | 45mg/L
| DW001 |  | 总氮（以N计） | 60 mg/L
| DW001 |  | 总磷（以P计） | 5 mg/L
| DW001 |  | 色度 | 64
| DW001 |  | 总铜 | 2mg/L
| DW001 |  | 总锌 | 5 mg/L
| DW001 |  | 硫化物 | 1 mg/L
| DW001 |  | 挥发酚 | 1 mg/L
| DW001 |  | 硝基苯类 | 5 mg/L
| DW001 |  | 苯胺类 | 5 mg/L
| DW001 |  | 总氰化物 | 0.5 mg/L
| DW001 |  | 二氯甲烷 | /
| DW001 |  | 总有机碳 | /
| DW001 |  | 急性毒性 | /
废气
| 排放口编号 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值
| DA001 |  | 颗粒物 | 20mg/Nm3
| DA002 |  | 颗粒物 | 20mg/Nm3
| DA003 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA003 |  | 丙酮 | 60mg/Nm3
| DA004 |  | 臭气浓度 | 2000
| DA004 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA006 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA006 |  | 甲醇 | 60mg/Nm3
| DA005 |  | 颗粒物 | 20mg/Nm3
| DA007 |  | 氮氧化物 | 50mg/Nm3
| DA007 |  | 二氧化硫 | 30mg/Nm3
| DA007 |  | 林格曼黑度 | 1级
| DA007 |  | 颗粒物 | 10mg/Nm3
| DA008 |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3
| DA008 |  | 臭气浓度 | 2000
| DA009 |  | 油烟 | 2.0mg/Nm3

## 在线废水
水污染源在线监测系统月统计表
2025-06-01
时间 | PH值 | CODcr | NH3-N | 累计流量
|  | (mg/l) | (mg/l) | (m³)
1日 | 7.8183 | 71.6767 | 3.6604 | 29.664
2日 | 7.8351 | 68.7284 | 2.5652 | 24.6286
3日 | 7.8312 | 65.0539 | 2.0642 | 28.8001
4日 | 7.6639 | 52.6294 | 1.9642 | 40.0198
5日 | 7.536 | 37.5966 | 1.327 | 33.4087
6日 | 7.588 | 43.9241 | 1.7442 | 31.8766
7日 | 7.5996 | 58.9028 | 1.9046 | 33.4506
8日 | 7.6243 | 62.7541 | 1.5395 | 34.9932
9日 | 7.564 | 60.2119 | 2.1887 | 36.002
10日 | 7.5722 | 67.326 | 2.772 | 26.8512
11日 | 7.7287 | 57.4362 | 1.8416 | 21.9363
12日 | 7.7828 | 51.9014 | 2.0186 | 30.2291
13日 | 7.7771 | 72.7118 | 2.3288 | 37.4668
14日 | 7.8316 | 84.1776 | 1.8269 | 30.6497
15日 | 7.7716 | 101.1384 | 1.9715 | 40.7284
16日 | 7.7969 | 99.7498 | 2.0656 | 34.4456
17日 | 7.7889 | 80.3815 | 1.8575 | 35.3046
18日 | 7.8008 | 93.2206 | 1.6268 | 34.3528
19日 | 7.7943 | 119.4921 | 1.7511 | 26.841
20日 | 7.7546 | 91.1795 | 1.336 | 33.4356
21日 | 7.7347 | 112.253 | 1.9886 | 32.9624
22日 | 7.7359 | 105.3109 | 1.4207 | 33.2518
23日 | 7.7065 | 84.0098 | 1.3693 | 34.6246
24日 | 7.7051 | 71.663 | 1.4189 | 30.749
25日 | 7.7314 | 78.337 | 1.2554 | 32.4676
26日 | 7.7933 | 80.9623 | 1.2177 | 28.6345
27日 | 7.791 | 70.7908 | 1.0596 | 27.8509
28日 | 7.7848 | 76.0099 | 1.4764 | 26.8401
29日 | 7.7903 | 85.2352 | 1.4493 | 24.0499
30日 | 7.7811 | 68.7412 | 0.9032 | 29.9287
有效月均值 | 7.7338 | 75.7835 | 1.7971 | x
最大值 | 7.8351 | 119.4921 | 3.6604 | x
最小值 | 7.536 | 37.5966 | 0.9032 | x
总量 | x | 71.8761 | 1.7003 | 946.444

## 手工废水
表4 废水污染物手工监测结果表
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 样品 | 月度监测 |  | 季度监测 | [11 empty] | 半年监测
|  |  |  | 总磷 | 总氮 | BOD5 | SS | 急性毒性 | 总铜 | 总有机碳 | 总氰化物 | 硝基苯类 | 色度 | 总锌 | 挥发酚 | 二氯甲烷 | 苯胺类 | 硫化物
(mg/L)
1月 | DW001 | 2025-01-08 | 样1 | 3.51 | 14.9
|  |  | 样2 | 3.37 | 13.9
|  |  | 样3 | 3.15 | 13.2
|  |  | 样4 | 3.12 | 13.4
|  |  | 平均值 | 3.29 | 13.8
2月 | DW001 | 2025-02-19 | 样1 | 0.64 | 4.01
|  |  | 样2 | 0.67 | 3.66
|  |  | 样3 | 0.69 | 2.96
|  |  | 样4 | 0.65 | 3.61
|  |  | 平均值 | 0.66 | 3.56
3月 | DW001 | 2025-03-27 | 样1 | 2.95 | 10.7 | 32.4 | 49 | 0.03 | 0.06 | 8.3 | 0.018 | 0.002 | 8 | ND | 0.132 | ND | 0.33
|  |  | 样2 | 3.17 | 9.66 | 34.6 | 45 | 0.03 | 0.06 | 11.9 | 0.021 | 0.002 | 7 | ND | 0.121 | ND | 0.45
|  |  | 样3 | 3.3 | 11.4 | 31.9 | 56 | 0.03 | 0.06 | 9.1 | 0.017 | 0.003 | 8 | 0.02 | 0.106 | ND | 0.39
|  |  | 平均值 | 3.14 | 10.6 | 33 | 50 | 0.03 | 0.06 | 9.8 | 0.019 | 0.002 | 8 | 0.009 | 0.12 | ND | 0.39
4月 | DW001 | 2025-04-16 | 样1 | 1.54 | 15.1
|  |  | 样2 | 1.48 | 16
|  |  | 样3 | 1.65 | 15.7
|  |  | 平均值 | 1.56 | 15.6
5月 | DW001 | 2025-05-15 | 样1 | 3.05 | 6.49 | 33.9 | 38 | 0.03 | 0.144 | 16 | 0.036 | ND | 8 | 0.012 | 0.084 | ND | 0.24 | 0.004
|  |  | 样2 | 3.37 | 6.31 | 35.3 | 36 | 0.03 | 0.17 | 16.4 | 0.04 | ND | 7 | 0.015 | 0.088 | ND | 0.17 | 0.004
|  |  | 样3 | 3.44 | 6.64 | 34.1 | 35 | 0.03 | 0.187 | 17.3 | 0.034 | ND | 8 | 0.015 | 0.126 | ND | 0.27 | 0.005
|  |  | 平均值 | 3.29 | 6.48 | 34.4 | 36 | 0.03 | 0.167 | 16.6 | 0.037 | ND | 8 | 0.014 | 0.099 | ND | 0.23 | 0.004
6月 | DW001 | 2025-06-05 | 样1 | 3.85 | 3.83
|  |  | 样2 | 3.76 | 4.04
|  |  | 样3 | 3.42 | 4.2
|  |  | 平均值 | 3.68 | 4.02

## 废气
表1 有组织废气（手工/在线监测）污染物监测原始结果表
2025年度
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口
|  |  |  | 流速（m/s） | 测试点面积（m2） | 流量（Nm3/h） |  | 颗粒物(mg/Nm3） |  |  | 挥发性有机物(mg/Nm3） |  |  | 臭气浓度(mg/Nm3） |  |  | 丙酮(mg/Nm3） |  |  | 甲醇(mg/Nm3） |  |  | 氮氧化物 |  |  | 二氧化硫
[6 empty] | 计算值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值 | 监测结果 | 折标值 | 平均值
6月 | DA003 | 2025-06-04 |  | 6.61 | 0.0707 | 1408 | 1421 |  |  |  | 10.8 |  | 11.2333 |  |  |  | 1.52 |  | 1.1117
|  |  |  | 6.69 |  | 1438 |  |  |  |  | 11.9 | [5 empty] | 1.02
|  |  |  | 6.58 |  | 1417 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | 0.795
| DA004 | 2025-06-04 |  | 3.76 | 0.0707 | 806 | 801.3333 |  |  |  | 8.54 |  | 8.5567
|  |  |  | 3.69 |  | 782 |  |  |  |  | 8.44
|  |  |  | 3.79 |  | 816 |  |  |  |  | 8.69
| DA006 | 2025-06-04 |  | 5.12 | 0.0962 | 1543 | 1574.3333 |  |  |  | 6.94 |  | 6.6867 | [6 empty] | 1 |  | 2.4
|  |  |  | 5.41 |  | 1635 |  |  |  |  | 6.48 | [8 empty] | 0.8
|  |  |  | 5.1 |  | 1545 |  |  |  |  | 6.64 | [8 empty] | 0.6
| DA007 | 2025-06-04 |  | 1.01 | 0.1257 | 349 | 419 | [15 empty] | 27 | 39 | 42.3333
|  |  |  | 1.44 |  | 489 | [16 empty] | 30 | 43
|  |  |  | 1.25 |  | 419 | [16 empty] | 35 | 45

## 危废
2025/6陕西大生制药科技有限公司

## 噪声
2025第二季度厂界噪声监测
| 监测日期 | 监测点 | 类别 | 限值(dB) | 测量值(dB) | 单项判定
厂界噪声 | 2025-06-04 | 1#东厂界 | 昼间 | 65 | 64 | 合格
|  |  | 夜间 | 55 | 62 | 超标
|  | 2#南厂界 | 昼间 | 65 | 59 | 合格
|  |  | 夜间 | 55 | 53 | 合格
|  | 3#西厂界 | 昼间 | 65 | 54 | 合格
|  |  | 夜间 | 55 | 51 | 合格
|  | 4#北厂界 | 昼间 | 65 | 58 | 合格
|  |  | 夜间 | 55 | 53 | 合格

## 无组织
表1 无组织废气（手工）污染物监测原始结果表
序号 | 生产设施编号/ 无组织排放编号 | 监测日期 | 监测频次 | 臭气浓度 |  | 非甲烷总烃 |  | 氨（氨气） |  | 硫化氢 |  | 甲醇 |  | 颗粒物 |  | 丙酮
|  |  |  | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值 | 监测结果 | 折算值
1 | 厂界1#上风向 | 2025-05-15 | 第一次 | <10 | / | 0.64 | / | 0.01 | / | ND | / | ND | / | 0.186 | / | ND | /
|  |  | 第二次 | <10 | / | 0.68 | / | ND | / | ND | / | ND | / | 0.205 | / | ND | /
|  |  | 第三次 | <10 | / | 0.73 | / | ND | / | ND | / | ND | / | 0.195 | / | ND | /
|  |  | 第四次 | <10 | / | 0.7 | / | 0.01 | / | ND | / | ND | / | 0.219 | / | ND | /
|  |  | 最大值 | <10 | / | 0.73 | / | 0.01 | / | ND | / | ND | / | 0.219 | / | ND | /
2 | 厂界2#下风向 | 2025-05-15 | 第一次 | <10 | / | 0.93 | / | 0.07 | / | ND | / | ND | / | 0.315 | / | ND | /
|  |  | 第二次 | <10 | / | 0.84 | / | 0.09 | / | ND | / | ND | / | 0.283 | / | ND | /
|  |  | 第三次 | <10 | / | 0.82 | / | 0.08 | / | ND | / | ND | / | 0.318 | / | ND | /
|  |  | 第四次 | <10 | / | 0.84 | / | 0.06 | / | ND | / | ND | / | 0.299 | / | ND | /
|  |  | 最大值 | <10 | / | 0.93 | / | 0.09 | / | ND | / | ND | / | 0.318 | / | ND | /
3 | 厂界3#下风向 | 2025-05-15 | 第一次 | <10 | / | 0.84 | / | 0.12 | / | ND | / | ND | / | 0.304 | / | ND | /
|  |  | 第二次 | <10 | / | 0.86 | / | 0.13 | / | ND | / | ND | / | 0.352 | / | ND | /
|  |  | 第三次 | <10 | / | 0.86 | / | 0.13 | / | ND | / | ND | / | 0.319 | / | ND | /
|  |  | 第四次 | <10 | / | 0.86 | / | 0.13 | / | ND | / | ND | / | 0.309 | / | ND | /
|  |  | 最大值 | <10 | / | 0.86 | / | 0.13 | / | ND | / | ND | / | 0.352 | / | ND | /
4 | 厂界4#下风向 | 2025-05-15 | 第一次 | <10 | / | 0.87 | / | 0.11 | / | ND | / | ND | / | 0.341 | / | ND | /
|  |  | 第二次 | <10 | / | 0.92 | / | 0.1 | / | ND | / | ND | / | 0.344 | / | ND | /
|  |  | 第三次 | <10 | / | 0.82 | / | 0.08 | / | ND | / | ND | / | 0.326 | / | ND | /
|  |  | 第四次 | <10 | / | 0.86 | / | 0.1 | / | ND | / | ND | / | 0.359 | / | ND | /
|  |  | 最大值 | <10 | / | 0.92 | / | 0.11 | / | ND | / | ND | / | 0.359 | / | ND | /
注：监测内容包括：自行监测指南中确定应当开展监测的废气污染因子，及其他需要监测的污染物